## 01.2008-02.2011
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
жилого дома по ул.Боткина,10
Начислено за период с 01/01/08 по 28/02/11 | 3686577.296 | 99689.45
в т.ч.
Содержание и ремонт жилья | 1435133.76 | 37850
Отопление | 1679791.706 | 47955.76
Холодное водоснабжение и стоки | 571651.83 | 13883.69
Оплачено населением | 3372622.646
Долг жителей на 01/03/11 | 313954.65
Оплачено ООО "РАСКАТ-РОС" поставщикам : | 2251443.536 | 61839.45
Отопление | 1679791.706 | 47955.76
Холодное водоснабжение и стоки | 571651.83 | 13883.69
Налоги | 14351.3376
Остаток денежных средств на содержание и ремонт жилья | 1106827.7724
Фактические расходы по статье содержание и ремонт жилья | 1110077.658
Вывоз и утилизация ТБО | 104337.67 | 3555.97
Электроэнергия мест общего пользования | 51476.87 | 1234.7
Обслуживание ВДГО, ВДПО | 54540.29 | 1185.3
Расчетно-кассовое обслуживание | 76077.1 | 2469.4
Содержание придомовой территории | 168919.047 | 4445.2381
Уборка лестничных клеток | 88545.793 | 2330.1524
Регламентное обслуживание ВДС (водопроводные, отопительные, канализационные и электрические сети), в т.ч. АДС, согласно "Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда" утвержденных Приказом Гос.Комитета РФ по жилищной и строительной политике №170 от 27/09/2003г | 246871.788 | 6496.626
Инженерно-техническое обеспечение | 76077.1 | 2469.4
| 866845.658 | 24186.7865
Ремонт конструктивных элементов здания и инженерных конструкций | 243232
Прочистка и ремонт системы канализации | 1871 | 2008-01-01
Ремонт, остекление подъездных окон; заделка чердачных окон | 6277 | 2008-01-01
Ремонт системы отопления 3 подъезд | 876 | 2008-02-01
Укрепление деревянных конструкций чердачн.помещения | 1012 | 2008-02-01
Косметический ремонт 1-3 подъездов | 73252 | 2008-02-01
Запуск системы отопления после аварии на котельной | 1680 | 2008-02-01
Выкашивание газонов | 4150 | 2008-06-01
Подготовка сист.отопления к отопительному сезону 2008-2009 гг | 23156 | 2008-06-01
Окраска малых архитектурных форм | 914 | 2008-07-01
Прочистка и ремонт системы канализации кв.22 | 1504 | 2008-08-01
Выпиливание деревьев | 1351 | 2008-08-01
Запуск системы отопления 2008г | 2109 | 2008-10-01
Прочистка и ремонт системы канализации кв.23 | 725 | 2009-01-01
Ремонт электрощита кв.22 | 682 | 2009-02-01
Ремонт электрощита кв.60 | 686 | 2009-05-01
Прочистка и ремонт системы канализации 2 подъезд. подвал | 2862 | 2009-06-01
Прочистка и ремонт системы канализации 2 подъезд. подвал | 3295 | 2009-07-01
Подготовка сист.отопления к отопительному сезону 2009-2010 гг | 19440 | 2009-08-01
Прочистка и ремонт системы канализации подвал, кв.22 | 811 | 2009-08-01
Смена стояка ХВС кв.42,46,47,50,51 | 13254 | 2009-08-01
Выпиливание, транспортировка и утилизация деревьев | 18705 | 2009-10-01
Запуск системы отопления 2009г | 2421 | 2009-10-01
Прочистка и ремонт системы канализации 1 подъезд. подвал | 1689 | 2009-12-01
Прочистка и ремонт системы канализации | 1314 | 2010-01-01
Прочистка и ремонт стояка канализации кв.4 кухня | 287 | 2010-02-01
Прочистка и ремонт системы канализации в подвале 68 м кв.22,34 | 5978 | 2010-04-01
Прочистка и ремонт системы канализации в подвале 14 м, кв.34 | 1052 | 2010-05-01
Закрашивание надписей на фасаде согласно постановления главы города | 2642 | 2010-05-01
Прочистка и ремонт системы канализации в подвале 46 м, кв.22 | 3336 | 2010-06-01
Выкашивание газонов 2655 кв.м | 5008 | 2010-06-01
Подготовка сист.отопления к отопительному сезону 2010-2011гг | 24347 | 2010-06-01
Изготовление и установка лавочки во дворе кв.53 | 534 | 2010-07-01
Прочистка и ремонт стояка канализации 33 м кв.22,34 | 2001 | 2010-07-01
Смена участка системы канализации 4,48 м в квартире 3 этаж, кв.30,34 | 3800 | 2010-09-01
Запуск системы отопления 2010г | 2212 | 2010-10-01
Устройство подсыпки во дворе | 4860 | 2010-10-01
Прочистка и ремонт системы канализации в подвале подъезды №1,2 | 1136 | 2010-12-01
Прочистка и ремонт системы канализации в подвале 30 м подъезд №2 | 2003 | 2011-01-01
Капитальный ремонт системы ХВС 2009г | 124284
Капитальный ремонт системы отопления 2009г | 373398
Капитальный ремонт кровли 2009г | 461638
Капитальный ремонт электроснабжения 2009г | 490000
Кап.ремонт (доля жильцов) окт.2009г - сент. 2010г | 50528.84
БАЛАНС по дому на 01.03.2011 | -3249.8856
Управляющий жилищным фондом ООО "Раскат-РОС" | Иогансен Е.А.
Бухгалтер | Пацюк Л.А.
Уполномоченный от собственников жилья | Новохадько М.Н.