«Утверждаю»

Управляющий жилым фондом

ООО «Раскат-РОС»

Е.А.Иогансен                                                                                                                        «___»___________2021 года.

ПЛАН  НА 2021 ГОД

По техническому содержанию, регламентному обслуживанию и проведению текущего ремонта строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома по адресу:

ул. 1-я Выборгская д.55,

разработанный на основании «Правил и норм технического обслуживания жилого фонда» №170 от 23.09.2003г, «Правил предоставления коммунальных услуг» №354 от 06.05.2011г., Постановления администрации ГО г. Рыбинск №3911 от 20.12.2018 г"Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения", «Минимального перечня услуг и работ» №290 от 03.04.2013г, ПП РФ №1091 от 09.09.2017г, предложений собственников.

| Калькуляция (Sобщая = 3018,6 м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень регламентных мероприятий (минимальный перечень услуг и работ) |  |  | Периодичность, основание работ и услуг | Стоимость на 1м2 (руб/мес.) | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Санитарное содержание мест общего пользования п.3.2.1 |  | Согласно договору | 2,03 |  |  |
|  |  | Содержание придомовой территории п.3.5, 3.6 |  | Согласно договору | 4,54 |  |  |
|  |  | Управление МКД |  | Согласно договору | 1,14 |  |  |
|  |  | Эксплуатация внутридомовой системы отопления, п.5.1, п.5.2 |  | В отопительный период, круглосуточно | 0,83 |  |  |
|  |  | Эксплуатация системы холодного водоснабжения, п.5.3 |  | Круглосуточно | 0,56 |  |  |
|  |  | Эксплуатация системы горячего водоснабжения, п.5.3 |  | Круглосуточно | 0,63 |  |  |
|  |  | Эксплуатация внутридомовых канализационных линий, п.5.8 |  | Круглосуточно | 0,69 |  |  |
|  |  | Эксплуатация конструктивных элементов, п.4.1., п.4.2.1, п.4.2.4 |  | Согласно правилам эксплуатации МКД | 0,86 |  |  |
|  |  | Эксплуатация кровель п.4.6 |  |  | 0,91 |  |  |
|  |  | Эксплуатация сетей электроснабжения и электрического оборудования, пп.Б пост. пр. РФ № 354 |  | Круглосуточно | 0,47 |  |  |
|  |  | Аварийная круглосуточная диспетчерская служба п.2.7 |  | Круглосуточно | 1,39 |  |  |
|  |  | Обслуживание общедомового газового оборудования (ВДГО) |  | Согласно договору | 0,56 |  |  |
|  |  | Обслуживание вентиляционных каналов (ВДПО) |  | Согласно договору | 0,14 |  |  |
|  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | Согласно договору | 0,62 |  |  |
|  |  | Услуги дезостанции |  | 1 раз в год | 0,06 |  |  |
|  |  | Противопожарные мероприятия |  | 2 раза в год | 0,03 |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание ОДПУ ХВС |  | Ежемесячно | 0,06 |  |  |
|  |  | Подготовка к сезонной эксплуатации |  | Согласно правилам эксплуатации МКД | 1,59 |  |  |
|  |  | Итого: (без обслуживания ОДПУ отопления стоимостью -0,46 руб/м2) |  |  | 17,15 руб. |  |  |
| Работы по ремонту элементов общего имущества сверх установленного тарифа на «СРЖ» |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ | Плановый период / условия выполнения работ |  |  | Отметка о выполнении |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена стояков ГВС и ХВС: 3,9,12,15 кухня, 16,19,22,25,28 кухня, 18,21,24,27,30 кухня |  | 1-4 кв-л |  |  |  |
|  |  | Замена стояка канализации: 16,19,22,25,28 кухня |  | 1 кв-л |  |  |  |
|  |  | Подсыпка придомовой территории |  | 2-3 кв-л |  |  |  |
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | 2-3 кв-л |  |  |  |
| Предложения по капитальному ремонту элементов общего имущества (специальный счет) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт фасада (ремонт отмостки, устройство желобов с решетками наружного водоотведения, утепление торцевой стены под. 1) Основание: обращения собственников кв.1,4,7,10,13, техническое состояние элементов общедомового имущества. |  | 2032-2034 Сроки предусмотрены Программой Регионального фонда содействия КР МКД ЯО Требуется решение ОССП |  |  |  |
|  |  | Ремонт розлива отопления Основание: обращения председателя МКД, Акт на предмет установки ОДПУ тепловой энергии от 05.03.2020г, техническое состояние элементов общедомового имущества, действующее законодательство. |  | 2026-2028 Сроки предусмотрены Программой Регионального фонда содействия КР МКД ЯО Требуется решение ОССП |  |  |  |
|  |  | Установка ОДПУ тепловой энергии (УУТЭ) Основание: обращения председателя МКД, ФЗ-261 от 23.11.2009г. |  | РСО или собственники. После капремонта отопления. Требуется решение ОССП |  |  |  |

Зам. директора ООО «РАСКАТ-РОС»

по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.

| Уведомление о необходимости капитального ремонта (специальный счет) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт розлива отопления | Программа Регионального фонда 2014-2043гг, Приложения №1: 2026-2028 Досрочно - по решению ОССП |  |
|  | Ремонт системы канализации в подвале с выпусками | Программа Регионального фонда 2014-2043гг, Приложения №1: 2029-2031 Досрочно - по решению ОССП |  |
|  | Ремонт системы электроснабжения | Программа Регионального фонда 2014-2043гг, Приложения №1: 2032-2034 Досрочно - по решению ОССП |  |
|  | Ремонт фасада (отмостки, устройство желобов с решетками наружного водоотведения, ремонт межпанельных швов, утепление торцов, установка окон ПВХ в МОП) | Программа Регионального фонда 2014-2043гг, Приложения №1: 2032-2034 Досрочно - по решению ОССП |  |
|  | Установка узла учета тепловой энергии (УУТЭ) | ФЗ-261 от 23.11.2009г. РСО или собственники по решению ОССП (после капремонта отопления) |  |