«Утверждаю»

Управляющий жилым фондом

ООО «Раскат-РОС»

Е.А.Иогансен                                                                                                                        «___»___________2021 года.

ПЛАН  НА 2021 ГОД

По техническому содержанию, регламентному обслуживанию и проведению текущего ремонта строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома по адресу:

ул. Полиграфская, д.9,

разработанный на основании «Правил и норм технического обслуживания жилого фонда» №170 от 23.09.2003г, «Правил предоставления коммунальных услуг» №354 от 06.05.2011г., Постановления администрации ГО г. Рыбинск № 3911 от 20.12.2018г "Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения", «Минимального перечня услуг и работ» №290 от 03.04.2013г, ПП РФ №1091 от 09.09.2017г, предложений собственников.

| Калькуляция. (Sобщая квартир = 2849,0 м2; Sнежилая = 397,5 м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Перечень регламентных мероприятий (минимальный перечень услуг и работ) |  | Периодичность, основание работ и услуг |  | Стоимость на 1м2 (руб/мес.) |  | Примечание |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, п.3.2.1 |  |  | Согласно договору |  | 2,03 |  |
|  | Содержание придомовой территории, п.3.5, п.3.6 |  |  | Постоянно |  | 4,54 |  |
|  | Управление |  |  | Ежедневно |  | 1,14 |  |
|  | Эксплуатация внутридомовой системы теплоснабжения, п.5.1, п.5.2 |  |  | В отопительный период, круглосуточно |  | 0,73 |  |
|  | Эксплуатация системы холодного водоснабжения, п.5.3 |  |  | Круглосуточно |  | 1,15 |  |
|  | Эксплуатация внутридомовых канализационных линий, п.5.8 |  |  | Круглосуточно |  | 0,69 |  |
|  | Эксплуатация конструктивных элементов, п.4.1., п.4.2.1, п.4.2.4 |  |  | Согласно правилам эксплуатации МКД |  | 0,86 |  |
|  | Эксплуатация кровель, п.4.6 |  |  | Согласно правилам эксплуатации МКД |  | 0,91 |  |
|  | Эксплуатация внутридомовых инженерных сетей электроснабжения и электрического оборудования, пп.Б пост.пр.РФ №354 |  |  | Круглосуточно |  | 0,47 |  |
|  | Круглосуточное аварийное обслуживание, п.2.7 |  |  | Круглосуточно |  | 1,39 |  |
|  | Обслуживание общедомового газового оборудования (ВДГО) |  |  | Согласно договору |  | 0,76 |  |
|  | Обслуживание вентиляционных каналов (ВДПО) |  |  | Согласно договору |  | 0,44 |  |
|  | Расчетно-кассовое обслуживание |  |  | Согласно договору |  | 0,62 |  |
|  | Услуги дезостанции |  |  | 1раз в год |  | 0,07 |  |
|  | Противопожарные мероприятия |  |  | 2 раза в год |  | 0,03 |  |
|  | Обслуживание ОДПУ ХВС |  |  | Ежемесячно |  | 0,06 |  |
|  | Обслуживание ОДПУ отопления |  |  | Ежемесячно |  | 0,46 |  |
|  | Подготовка к сезонной эксплуатации: |  |  | Согласно правилам эксплуатации МКД |  | 1,26 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 17,61 руб. |  |
| Работы по ремонту элементов общего имущества сверх установленного тарифа на «СРЖ» |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  | Плановый период / условия выполнения работ |  |  |  | Отметка о выполнении |
| Уведомление собственникам о необходимости капитального ремонта элементов общего имущества МКД на средства с общего РО фонда капремонта. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт системы канализации в подвале | Программа Регионального фонда 2014-2043гг, Приложения №1: 2026-2028 Досрочно - по решению ОССП |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | Программа Регионального фонда 2014-2043гг, Приложения №1: 2032-2034 Досрочно - по решению ОССП |  |  |  |  |

Зам.директора ООО «РАСКАТ-РОС»

по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.