«Утверждаю»

Управляющий жилым фондом

ООО «Раскат-РОС»

Е.А.Иогансен                                                                                                                        «___»___________2021 года.

ПЛАН  НА 2021 ГОД

По техническому содержанию, регламентному обслуживанию и проведению текущего ремонта строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома по адресу:

ул. Железнодорожная, д.9

разработанный на основании «Правил и норм технического обслуживания жилого фонда» №170 от 23.09.2003г, «Правил предоставления коммунальных услуг» №354 от 06.05.2011г., Постановления администрации ГО г. Рыбинск №3911 от 20.12.2018г "Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения", «Минимального перечня услуг и работ» №290 от 03.04.2013г, ПП РФ №1091 от 09.09.2017г, предложений собственников.

| Калькуляция. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень регламентных мероприятий (минимальный перечень услуг и работ) |  |  | Периодичность, основание работ и услуг |  | Стоимость на 1м2 (руб/мес.) |  | Отметка о выполнении |
|  |  | Санитарное содержание мест общего пользования п.3.2.1 |  | Согласно договору |  | 2,26 |  |  |
|  |  | Содержание придомовой территории, п.3.5, п.3.6 |  | Согласно договору |  | 3,48 |  |  |
|  |  | Управление МКД |  | Согласно договору |  | 1,14 |  |  |
|  |  | Эксплуатация внутридомовой системы отопления, п.5.1, п.5.2 |  | В отопительный период, круглосуточно |  | 0,89 |  |  |
|  |  | Эксплуатация системы холодного водоснабжения, п.5.3 |  | Круглосуточно |  | 0,56 |  |  |
|  |  | Эксплуатация системы горячего водоснабжения, п.5.3 |  | Круглосуточно |  | 0,75 |  |  |
|  |  | Обслуживание насосной станции ХВС |  | Круглосуточно |  | 0,24 |  |  |
|  |  | Эксплуатация внутридомовых канализационных линий п.5.8 |  | Круглосуточно |  | 0,80 |  |  |
|  |  | Эксплуатация конструктивных элементов п.4.1, п.4.2.1, п.4.2.4 |  | Согласно правилам эксплуатации МКД |  | 0,84 |  |  |
|  |  | Эксплуатация кровель п.4.6 |  | Согласно правилам эксплуатации МКД |  | 0,90 |  |  |
|  |  | Эксплуатация сетей электроснабжения и электрического оборудования, пп.Б пост. пр. РФ №354 |  | Круглосуточно |  | 0,47 |  |  |
|  |  | Аварийная круглосуточная диспетчерская служба п.2.7 |  | Круглосуточно |  | 1,39 |  |  |
|  |  | Обслуживание общедомового газового оборудования (ВДГО) |  | Согласно договору |  | 0,56 |  |  |
|  |  | Обслуживание вентиляционных каналов (ВДПО) |  | Согласно договору |  | 0,14 |  |  |
|  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | Согласно договору |  | 0,62 |  |  |
|  |  | Услуги дезостанции |  | 1 раз в год |  | 0,06 |  |  |
|  |  | Противопожарные мероприятия |  | 2 раза в год |  | 0,03 |  |  |
|  |  | Содержание лифтов |  | Согласно договору |  | 3,88 |  |  |
|  |  | Обслуживание ОДПУ ХВС |  | Ежемесячно |  | 0,06 |  |  |
|  |  | Подготовка к сезонной эксплуатации |  | Согласно правилам эксплуатации МКД |  | 1,54 |  |  |
| Итого: (без обслуживания ОДПУ отопления стоимостью - 0,46руб/мес/м2, Без уборки мусоропроводов стоимостью – 2,02руб/мес/м2) |  |  |  |  |  | 20,61 руб. |  |  |
| Работы по ремонту элементов общего имущества сверх установленного тарифа на «СРЖ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ | Плановый период / условия выполнения работ |  |  |  | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Штукатурка участка парапета гл.фасада над кв.68, 69 |  |  | 2 кв-л |  |  |  |
|  |  | Установка крана для уборщицы в под. 2 |  |  | 1 кв-л |  |  |  |
|  |  | Смена участка стояка ГВС (туалет) кв. 50,54,58,62,66,70 |  |  | Март Обеспечение доступа для производства работ |  |  |  |
|  |  | Смена участка стояка ХВС (туалет) кв. 50,54,58,62,66,70 |  |  | Март Обеспечение доступа для производства работ |  |  |  |
| Уведомление собственникам о необходимости капитального ремонта элементов общего имущества МКД на средства со спецсчета РО фонда капремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка ОДПУ ХВС |  |  | ФЗ-261 от 23.11.2009г. по решению ОССП |  |  |  |
|  |  | Установка узла учета тепловой энергии (УУТЭ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт розлива отопления |  |  | Смотреть Приложение №1. Программы Регионального фонда содействия КР МКД ЯО на 2014-2043гг. Досрочно - по решению ОССП |  |  |  |
|  |  | Ремонт системы канализации в подвале |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт фасада (установка окон ПВХ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт фасада (козырьков лоджий) |  |  |  |  |  |  |

Зам.директора ООО «РАСКАТ-РОС»

по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.