«Утверждаю»

Управляющий жилым фондом

ООО «Раскат-РОС»

Е.А.Иогансен                                                                                                                        «___»___________2021 года.

ПЛАН  НА 2021 ГОД

разработанный на основании «Правил и норм технического обслуживания жилого фонда» №170 от 23.09.2003г, «Правил предоставления коммунальных услуг» №354 от 06.05.2011г., Постановления администрации ГО г. Рыбинск №3911 от 20.12.2018г "Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения", «Минимального перечня услуг и работ» №290 от 03.04.2013г ПП РФ №1091 от 09.09.2017г, предложений собственников.

| Калькуляция. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень регламентных мероприятий (минимальный перечень услуг и работ) |  | Периодичность, основание работ и услуг |  | Стоимость на 1м2 (руб/мес.) | Отметка о выполнении |
|  |  | Санитарное содержание мест общего пользования, п.3.2.1 | Согласно договору |  | 2,03 |  |
|  |  | Содержание придомовой территории, п.3.5, п.3.6 | Постоянно |  | 4,54 |  |
|  |  | Управление | Ежедневно |  | 1,14 |  |
|  |  | Эксплуатация внутридомовой системы отопления, п.5.1, п.5.2 | В отопительный период, круглосуточно |  | 0,73 |  |
|  |  | Эксплуатация системы холодного водоснабжения, п.5.3 | Круглосуточно |  | 1,15 |  |
|  |  | Эксплуатация внутридомовых канализационных линий, п.5.8 | Круглосуточно |  | 0,69 |  |
|  |  | Эксплуатация конструктивных элементов, п.4.1., п.4.2.1, п.4.2.4 | Согласно правилам эксплуатации МКД |  | 0,86 |  |
|  |  | Эксплуатация кровель, п.4.6 | Согласно правилам эксплуатации МКД |  | 0,91 |  |
|  |  | Эксплуатация сетей электроснабжения и электрического оборудования, пп.Б пост.пр.РФ №354 | Круглосуточно |  | 0,47 |  |
|  |  | Аварийная круглосуточная диспетчерская служба, п.2.7 | Круглосуточно |  | 1,39 |  |
|  |  | Обслуживание общедомового газового оборудования (ВДГО) | Согласно договору |  | 0,76 |  |
|  |  | Обслуживание вентиляционных каналов (ВДПО) | Согласно договору |  | 0,44 |  |
|  |  | Расчетно-кассовое обслуживание | Согласно договору |  | 0,62 |  |
|  |  | Услуги дезостанции | 1 раз в год |  | 0,07 |  |
|  |  | Противопожарные мероприятия | 2 раза в год |  | 0,03 |  |
|  |  | Обслуживание ОДПУ ХВС | Ежемесячно |  | 0,06 |  |
|  |  | Подготовка к сезонной эксплуатации | Согласно правилам эксплуатации МКД |  | 1,26 |  |
|  |  | Итого: (без обслуживания ОДПУ отопления стоимостью - 0,46руб/м2) |  |  | 17,15руб. |  |
| Работы по ремонту элементов общего имущества сверх установленного тарифа на «СРЖ» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ | Плановый период / условия выполнения работ |  |  | Отметка о выполнении |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Герметизация сопряжения цоколя с отмосткой торца под.1. |  | 3 кв-л |  |  |
| Уведомление собственникам о необходимости капитального ремонта элементов общего имущества МКД на средства с общего счета РО фонда капремонта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка узла учета тепловой энергии (УУТЭ) |  | ФЗ-261 от 23.11.2009г. по решению ОССП |  |  |
|  |  | Ремонт системы канализации в подвале |  | Приложение №1. Программы Регионального фонда содействия КР МКД ЯО на 2014-2043гг. Досрочно - по решению ОССП |  |  |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт фасада (отмостки –162,5м, установка окон ПВХ –40,3м2) |  |  |  |  |

Зам.директора ООО «РАСКАТ-РОС»

по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.