«Утверждаю»

Управляющий жилым фондом

ООО «Раскат-РОС»

Е.А.Иогансен                                                                                                                        «___»___________2021 года.

ПЛАН  НА 2021 ГОД

По техническому содержанию, регламентному обслуживанию и проведению текущего ремонта строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома по адресу:

ул. Полиграфская, д.21

разработанный на основании «Правил и норм технического обслуживания жилого фонда» № 170 от 23.09.2003г, «Правил предоставления коммунальных услуг» №354 от 06.05.2011г., Постановления администрации ГО г. Рыбинск от 20.12.2018 № 3911 "Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения", «Минимального перечня услуг и работ» №290 от 03.04.2013г, ПП РФ №1091 от 09.09.2017г, предложений собственников.

| Калькуляция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Перечень регламентных мероприятий (минимальный перечень услуг и работ) |  | Периодичность, основание работ и услуг |  |  | Стоимость на 1м2 (руб/мес.) |  | Отметка о выполнении |
|  |  |  | Санитарное содержание мест общего пользования, п.3.2.1 | Согласно договору |  |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | Содержание придомовой территории, п.3.5, п.3.6 | Согласно договору |  |  |  | 2,89 |  |
|  |  |  | Управление | Ежедневно |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Эксплуатация системы холодного водоснабжения, п.5.3 | Круглосуточно |  |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | Эксплуатация внутридомовых канализационных линий, п.5.8 | Круглосуточно |  |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | Эксплуатация конструктивных элементов, п.4.1., п.4.2.1, п.4.2.4, в т.ч. эксплуатация кровель, п.4.6 | Согласно правилам эксплуатации МКД |  |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | Эксплуатация сетей электроснабжения и электрического оборудования, пп.Б пост.пр.РФ №354 | Круглосуточно |  |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | Аварийная круглосуточная диспетчерская служба, п.2.7 | Круглосуточно |  |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | Обслуживание ВДГО | Согласно договору |  |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов, дымоходов, обслуживание ВДПО | Согласно договору |  |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание | Согласно договору |  |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | Услуги дезостанции | 1 раз в год |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | Обслуживание ОДПУ ХВС | Согласно договору |  |  |  | 0,06 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 11,50 руб. |  |
| Работы по ремонту элементов общего имущества сверх установленного тарифа на «СРЖ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ |  |  | Плановый период / условия выполнения работ |  |  | Отметка о выполнении |

Зам.директора ООО «РАСКАТ-РОС»

по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.