«Утверждаю»

Управляющий жилым фондом

ООО «Раскат-РОС»

Е.А.Иогансен                                                                                                                        «___»___________2023 года.

ПЛАН  НА 2023 ГОД

по техническому содержанию, регламентному обслуживанию и проведению текущего ремонта строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома по адресу:

ул. Юбилейная, д.16,

разработанный на основании «Правил и норм технического обслуживания жилого фонда» №170 от 23.09.2003г, «Правил предоставления коммунальных услуг» №354 от 06.05.2011г., постановлений Администрации ГО г. Рыбинск: № 3911 от 20.12.2018г "Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения" и № 4539 от 17.11.2022 « Об установлении размера платы за содержание жилого помещения», «Минимального перечня услуг и работ» №290 от 03.04.2013г, ПП РФ №1091 от 09.09.2017г, предложений собственников.

| - Калькуляция (Sобщая = 3680,5 м2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень регламентных мероприятий (минимальный перечень услуг и работ) |  | Периодичность, основание работ и услуг | Стоимость на 1м2 (руб/мес.) | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Санитарное содержание мест общего пользования п.3.2.1 | Согласно договору | 2,48 |  |  |
|  |  | Содержание придомовой территории п.3.5, п.3.6 |  | 3,83 |  |  |
|  |  | Управление МКД |  | 1,14 |  |  |
|  |  | Эксплуатация внутридомовой системы отопления, п.5.1, п.5.2 | В отопительный период, круглосуточно | 0,98 |  |  |
|  |  | Эксплуатация системы холодного водоснабжения, п.5.3 | Круглосуточно | 0,73 |  |  |
|  |  | Эксплуатация системы горячего водоснабжения, п.5.3 | Круглосуточно | 0,93 |  |  |
|  |  | Обслуживание насосной станции ХВС | Круглосуточно | 0,26 |  |  |
|  |  | Эксплуатация внутридомовых канализационных линий п.5.8 | Круглосуточно | 0,96 |  |  |
|  |  | Эксплуатация конструктивных элементов п.4.1, п.4.2.1, п.4.2.4 | Согласно правилам эксплуатации МКД | 0,98 |  |  |
|  |  | Эксплуатация кровель п.4.6 |  | 0,97 |  |  |
|  |  | Эксплуатация инженерных сетей электроснабжения и электрического оборудования, пп.Б пост. пр. РФ №354 | Круглосуточно | 0,48 |  |  |
|  |  | Круглосуточное аварийное обслуживание, п.2.7 | Круглосуточно | 1,39 |  |  |
|  |  | Обслуживание общедомового газового оборудования (ВДГО) | Согласно договору | 0,62 |  |  |
|  |  | Обслуживание вентиляционных каналов (ВДПО) | Согласно договору | 0,15 |  |  |
|  |  | Расчетно-кассовое обслуживание | Согласно договору | 0,62 |  |  |
|  |  | Услуги дезостанции | 1 раз в год | 0,07 |  |  |
|  |  | Противопожарные мероприятия | 2 раза в год | 0,03 |  |  |
|  |  | Содержание лифтов | Согласно договору | 4,26 |  |  |
|  |  | Уборка мусоропроводов | Согласно договору | 2,22 |  |  |
|  |  | Обслуживание ОДПУ ХВС | Ежемесячно | 0,07 |  |  |
|  |  | Обслуживание ОДПУ ГВС, отопления | Ежемесячно | 0,51 |  |  |
|  |  | Подготовка к сезонной эксплуатации | Согласно правилам эксплуатации МКД | 1,69 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 25,37руб. |  | 25,37руб. |
| 2. Работы по ремонту элементов общего имущества при наличии финансовых средств по установленному тарифу на «СРЖ» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ | Плановый период / условия выполнения работ |  | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Привоз земли на газон | 2 кв-л |  |  |  |
|  |  | Косметический ремонт под. 2 | 3 кв-л |  |  |  |
| - Уведомление собственникам о необходимости капитального ремонта элементов общего имущества МКД на средства со спецсчета РО фонда капремонта. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ | Плановый период установленный Региональной программой КР ОИ в МКД ЯО / Условия выполнения работ |  | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Ремонт системы канализации в подвале | :2029-2031 Требуется решение ОССП |  |  |  |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2032-2034 Требуется решение ОССП |  |  |  |
|  |  | Ремонт фасада (отмостка, межпанельные швы, утепление торцевых стен, окна, козырьки лоджий) | 2032-2034 Требуется решение ОССП |  |  |  |

Зам.директора ООО «РАСКАТ-РОС»

по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.