«Утверждаю»

Управляющий жилым фондом

ООО «Раскат-РОС»

Е.А.Иогансен                                                                                                                        «___»___________2023 года.

ПЛАН  НА 2023 ГОД

По техническому содержанию, регламентному обслуживанию и проведению текущего ремонта строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома по адресу:

ул. Щепкина, д.12,

разработанный на основании «Правил и норм технического обслуживания жилого фонда» №170 от 23.09.2003г, «Правил предоставления коммунальных услуг» №354 от 06.05.2011г., постановлений Администрации ГО г. Рыбинск: № 3911 от 20.12.2018г "Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения" и № 4539 от 17.11.2022 « Об установлении размера платы за содержание жилого помещения», «Минимального перечня услуг и работ» №290 от 03.04.2013г, ПП РФ №1091 от 09.09.2017г, предложений собственников.

| Калькуляция (Sобщая = 3402,30 м2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень регламентных мероприятий (минимальный перечень услуг и работ) | Периодичность, основание работ и услуг | Стоимость на 1м2 (руб/мес.) |  | Отметка о выполнении |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, п.3.2.1 | Согласно договору | 2,23 |  |  |
|  | Содержание придомовой территории, п.3.5, п.3.6 |  | 4,99 |  |  |
|  | Управление |  | 1,14 |  |  |
|  | Эксплуатация внутридомовой системы отопления, п.5.1, п.5.2 | В отопительный период, круглосуточно | 1,07 |  |  |
|  | Эксплуатация системы холодного водоснабжения, п.5.3 | Круглосуточно | 1,19 |  |  |
|  | Эксплуатация внутридомовых канализационных линий, п.5.8 | Круглосуточно | 0,84 |  |  |
|  | Эксплуатация конструктивных элементов, п.4.1., п.4.2.1, п.4.2.4 | Согласно правилам эксплуатации МКД | 0,96 |  |  |
|  | Эксплуатация кровель, п.4.6 |  | 1,01 |  |  |
|  | Эксплуатация сетей электроснабжения и электрического оборудования, пп.Б пост.пр.РФ №354 | Круглосуточно | 0,48 |  |  |
|  | Аварийная круглосуточная диспетчерская служба, п.2.7 | Круглосуточно | 1,39 |  |  |
|  | Обслуживание общедомового газового оборудования (ВДГО) | Согласно договору | 0,84 |  |  |
|  | Обслуживание вентиляционных каналов (ВДПО) | Согласно договору | 0,48 |  |  |
|  | Расчетно-кассовое обслуживание | Согласно договору | 0,62 |  |  |
|  | Услуги дезостанции | 1 раз в год | 0,08 |  |  |
|  | Противопожарные мероприятия | 2 раза в год | 0,03 |  |  |
|  | Подготовка к сезонной эксплуатации | Согласно правилам эксплуатации МКД | 1,42 |  |  |
|  | Итого: (без обслуживания ОДПУ отопления стоимостью -0,51руб/м2) и ОДПУ ХВС стоимостью -0,07руб/м2) |  | 18,77руб. |  |  |
| Работы по ремонту элементов общего имущества при наличии финансовых средств по установленному тарифу на «СРЖ» |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Плановый период / условия выполнения работ |  | Отметка о выполнении |  |
|  | Привоз песка, наполнение песочницы на детской площадке. | 3 кв-л |  |  |  |
|  | Восстановление скамейки на детской площадке -1шт. | 3 кв-л |  |  |  |
|  | Окраска скамеек на детской площадке -2шт. | 3 кв-л |  |  |  |
|  | Покраска наружного газопровода | 3 кв-л |  |  |  |
|  | Установка информационных щитов перед входами в подъезды 1-4 | 3 кв-л |  |  |  |
| Уведомление собственникам о необходимости капитального ремонта элементов общего имущества МКД на средства со спецсчета РО фонда капремонта. |  |  |  |  |  |
|  | Установка узла учета тепловой энергии (УУТЭ) | ФЗ-261 от 23.11.2009г. по решению ОССП |  |  |  |
|  | Установка ОДПУ ХВС |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы канализации в подвале | Приложение №1. Программы Регионального фонда содействия КР МКД ЯО на 2014-2043гг. Досрочно - по решению ОССП |  |  |  |

Зам.директора ООО «РАСКАТ-РОС»

по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.