«Утверждаю»

Управляющий жилым фондом

ООО «Раскат-РОС»

Е.А.Иогансен                                                                                                                        «___»___________2023 года.

ПЛАН  НА 2023 ГОД

По техническому содержанию, регламентному обслуживанию и проведению текущего ремонта строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома по адресу:

ул. Гагарина д.9,

разработанный на основании «Правил и норм технического обслуживания жилого фонда» №170 от 23.09.2003г, «Правил предоставления коммунальных услуг» №354 от 06.05.2011г., постановлений Администрации ГО г. Рыбинск: № 3911 от 20.12.2018г "Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения" и № 4539 от 17.11.2022 « Об установлении размера платы за содержание жилого помещения», «Минимального перечня услуг и работ» №290 от 03.04.2013г, ПП РФ №1091 от 09.09.2017г, предложений собственников

.

| Калькуляция (Sобщая = 2791,90 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень регламентных мероприятий (минимальный перечень услуг и работ) |  | Периодичность, основание работ и услуг |  |  | Стоимость на 1м2 (руб/мес.) | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Санитарное содержание мест общего пользования, п.3.2.1 | Согласно договору |  |  | 2,23 |  |  |
|  |  | Содержание придомовой территории, п.3.5, п.3.6 |  |  |  | 4,99 |  |  |
|  |  | Управление |  |  |  | 1,14 |  |  |
|  |  | Эксплуатация внутридомовой системы отопления, п.5.1, п.5.2 | В отопительный период, круглосуточно |  |  | 1,01 |  |  |
|  |  | Эксплуатация системы холодного водоснабжения, п.5.3 | Круглосуточно |  |  | 1,19 |  |  |
|  |  | Эксплуатация внутридомовых канализационных линий, п.5.8 | Круглосуточно |  |  | 0,84 |  |  |
|  |  | Эксплуатация конструктивных элементов, п.4.1., п.4.2.1, п.4.2.4 | Согласно правилам эксплуатации МКД |  |  | 0,96 |  |  |
|  |  | Эксплуатация кровель, п.4.6 |  |  |  | 1,01 |  |  |
|  |  | Эксплуатация сетей электроснабжения и электрического оборудования, пп.Б пост.пр.РФ №354 | Круглосуточно |  |  | 0,48 |  |  |
|  |  | Аварийная круглосуточная диспетчерская служба, п.2.7 | Круглосуточно |  |  | 1,39 |  |  |
|  |  | Обслуживание общедомового газового оборудования (ВДГО) | Согласно договору |  |  | 0,84 |  |  |
|  |  | Обслуживание вентиляционных каналов (ВДПО) | Согласно договору |  |  | 0,48 |  |  |
|  |  | Расчетно-кассовое обслуживание | Согласно договору |  |  | 0,62 |  |  |
|  |  | Услуги дезостанции | 1 раз в год |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  | Противопожарные мероприятия | 2 раза в год |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | Обслуживание ОДПУ ХВС | Ежемесячно |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  | Подготовка к сезонной эксплуатации | Согласно правилам эксплуатации МКД |  |  | 1,42 |  |  |
|  |  | Итого: (без обслуживания ОДПУ отопления стоимостью - 0,51руб/м2) |  |  |  | 18,84руб. |  |  |
| Работы по ремонту элементов общего имущества при наличии финансовых средств по установленному тарифу на «СРЖ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ | Плановый период / условия выполнения работ |  |  |  | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Смена почтовых ящиков под. 1,2,3 |  | 3 кв-л |  |  |  |  |
| Предложения по капитальному ремонту элементов общего имущества на средства со спецсчета РО фонда капремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ |  |  | Плановый период предусмотрен Региональной программой КР ОИ в МКД ЯО / По решению ОССП Условия выполнения работ |  |  | Отметка о выполнении |
|  |  | Ремонт фасада (крылец п.1-4, реконструкция козырька п.1) |  | 2029-2031 Требуется решение ОССП |  |  |  |  |

Зам. директора ООО «РАСКАТ-РОС»

по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.