«Утверждаю»

Управляющий жилым фондом

ООО «Раскат-РОС»

Е.А.Иогансен                                                                                                                        «___»___________2023 года.

ПЛАН  НА 2023 ГОД

По техническому содержанию, регламентному обслуживанию и проведению текущего ремонта строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома по адресу:

ул. 1-я Выборгская д. 64,

разработанный на основании «Правил и норм технического обслуживания жилого фонда» №170 от 23.09.2003г, «Правил предоставления коммунальных услуг» №354 от 06.05.2011г., постановлений Администрации ГО г. Рыбинск: № 3911 от 20.12.2018г "Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения" и № 4539 от 17.11.2022 « Об установлении размера платы за содержание жилого помещения», «Минимального перечня услуг и работ» №290 от 03.04.2013г, ПП РФ №1091 от 09.09.2017г, предложений собственников.

| Калькуляция (Sобщая = 4511,3 м2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень регламентных мероприятий (минимальный перечень услуг и работ) |  | Периодичность, основание работ и услуг |  | Стоимость на 1м2 (руб/мес.) | Отметка о выполнении |
|  |  | Санитарное содержание мест общего пользования п.3.2.1 | Согласно договору |  | 2,23 |  |
|  |  | Содержание придомовой территориип.3.5, 3.6 |  |  | 4,99 |  |
|  |  | Управление МКД | Согласно договору |  | 1,14 |  |
|  |  | Эксплуатация внутридомовой системы отопления, п.5.1, п.5.2 | В отопительный период, круглосуточно |  | 0,98 |  |
|  |  | Эксплуатация системы холодного водоснабжения, п.5.3 | Круглосуточно |  | 0,71 |  |
|  |  | Эксплуатация системы горячего водоснабжения, п.5.3 |  |  | 0,78 |  |
|  |  | Эксплуатация внутридомовых канализационных линий,п.5.8 |  |  | 0,83 |  |
|  |  | Эксплуатация сетей электроснабжения и электрического оборудования, пп.Б пост. пр. РФ № 354 |  |  | 0,48 |  |
|  |  | Эксплуатация конструктивных элементов, п.4.1., п.4.2.1, п.4.2.4 | Согласно правилам эксплуатации МКД |  | 1,03 |  |
|  |  | Эксплуатация кровель п.4.6 |  |  | 0,98 |  |
|  |  | Аварийная круглосуточная диспетчерская служба п.2.7 | Круглосуточно |  | 1,39 |  |
|  |  | Обслуживание общедомового газового оборудования (ВДГО) | Согласно договору |  | 0,62 |  |
|  |  | Обслуживание вентиляционных каналов (ВДПО) | Согласно договору |  | 0,15 |  |
|  |  | Расчетно-кассовое обслуживание | Согласно договору |  | 0,62 |  |
|  |  | Услуги дезостанции | 1 раз в год |  | 0,07 |  |
|  |  | Противопожарные мероприятия | 2 раза в год |  | 0,03 |  |
|  |  | Техническое обслуживание ОДПУ ХВС | Ежемесячно |  | 0,07 |  |
|  |  | Подготовка к сезонной эксплуатации | Согласно правилам эксплуатации МКД |  | 1,74 |  |
|  |  | Итого: (без обслуживания ОДПУ отопления стоимостью -0,51 руб/м2) |  |  | 18,84 руб. |  |
| 2. Работы по ремонту элементов общего имущества при наличии финансовых средств по установленному тарифу на «СРЖ» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ | Плановый период / условия выполнения работ |  |  | Отметка о выполнении |
|  |  | Замена простых светильников у домофонов п.1-6 на светодиодные | 2-3 кв-л |  |  |  |
|  |  | Ремонт ж/б ступеней крылец п. 1-6 | 2-3 кв-л |  |  |  |
|  |  | Ремонт боковой ж/б панели п.5 | 2-3 кв-л |  |  |  |
|  |  | Гидроизоляция козырьков п. 1-6 | 2-3 кв-л |  |  |  |
| 3. Предложения по капитальному ремонту элементов общего имущества на средства со спецсчета РО фонда капремонта. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ |  | Плановый период установленный Региональной программой КР ОИ в МКД ЯО / Условия выполнения работ |  | Отметка о выполнении |
|  |  | Ремонт розлива отопления |  | 2026-2028 Требуется решение ОССП |  |  |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 2032-2034 Требуется решение ОССП |  |  |
|  |  | Ремонт фасада (ремонт крылец, отмостки) |  | 2032-2034 Требуется решение ОССП |  |  |
|  |  | Установка узла учета тепловой энергии (УУТЭ) |  | ФЗ-261 от 23.11.2009г. по решению ОСС |  |  |

Зам. директора ООО «РАСКАТ-РОС»

по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.