«Утверждаю»

Управляющий жилым фондом

ООО «Раскат-РОС»

Е.А.Иогансен                                                                                                                        «___»___________2023 года.

ПЛАН  НА 2023 ГОД

По техническому содержанию, регламентному обслуживанию и проведению текущего ремонта строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома по адресу:

ул. Ломоносова, д.41

разработанный на основании «Правил и норм технического обслуживания жилого фонда» №170 от 23.09.2003г, «Правил предоставления коммунальных услуг» №354 от 06.05.2011г., постановлений Администрации ГО г. Рыбинск: № 3911 от 20.12.2018г "Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения" и № 4539 от 17.11.2022 « Об установлении размера платы за содержание жилого помещения», «Минимального перечня услуг и работ» №290 от 03.04.2013г, ПП РФ №1091 от 09.09.2017г, предложений собственников.

| Калькуляция (Sобщая = 1206,50м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень регламентных мероприятий (минимальный перечень услуг и работ) |  |  |  | Периодичность, основание работ и услуг | Стоимость на 1м2 (руб/мес.) | Отметка о выполнении |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, п.3.2.1 |  |  |  | Согласно договору | 1,75 |  |
|  | Содержание придомовой территории, п.3.5, 3.6 |  |  |  | Согласно договору | 2,94 |  |
|  | Управление МКД |  |  |  | Согласно договору | 1,00 |  |
|  | Эксплуатация системы холодного водоснабжения, п.5.3 |  |  |  | Круглосуточно | 0,44 |  |
|  | Эксплуатация внутридомовых канализационных линий, п.5.8 |  |  |  | Круглосуточно | 0,40 |  |
|  | Эксплуатация конструктивных элементов, п.4.1., п.4.2.1, п.4.2.4, в т.ч.эксплуатация кровель, п.4.6 |  |  |  | Согласно правилам эксплуатации МКД | 0,45 |  |
|  | Эксплуатация сетей электроснабжения и электрического оборудования, пп.Б пост. пр. РФ № 354 |  |  |  | Круглосуточно | 0,24 |  |
|  | Аварийная круглосуточная диспетчерская служба п.2.7 |  |  |  | Круглосуточно | 0,64 |  |
|  | Обслуживание общедомового газового оборудования, включая наружные трубопроводы (ВДГО). |  |  |  | Согласно графику | 0,48 |  |
|  | Обслуживание вентканалов и дымоходов (ВДПО). |  |  |  | 3 раза в год | 0,10 |  |
|  | Расчетно-кассовое обслуживание |  |  |  | Согласно договору | 0,62 |  |
|  | Услуги дезостанции (дератизация, дезинсекция). |  |  |  | 1 раз в год | 0,07 |  |
|  | Обслуживание ОДПУ ХВС. |  |  |  | Ежемесячно | 0,05 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 9, 18 руб. |  |
| Работы по ремонту элементов общего имущества при наличии финансовых средств по установленному тарифу на «СРЖ» |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ | Плановый период / условия выполнения работ |  |  | Отметка о выполнении |

Зам. директора ООО «РАСКАТ-РОС»

по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.