«Утверждаю»

Управляющий жилым фондом

ООО «Раскат-РОС»

Е.А.Иогансен                                                                                                                        «___»___________2023 года.

ПЛАН  НА 2023 ГОД

По техническому содержанию, регламентному обслуживанию и проведению текущего ремонта

строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома по адресу:

Пр. ген. Батова, д. 48, корпус 2

разработанный на основании «Правил и норм технического обслуживания жилого фонда» №170 от 23.09.2003г, «Правил предоставления коммунальных услуг» №354 от 06.05.2011г., постановлений Администрации ГО г. Рыбинск: № 3911 от 20.12.2018г "Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения" и № 4539 от 17.11.2022 « Об установлении размера платы за содержание жилого помещения», «Минимального перечня услуг и работ» №290 от 03.04.2013г, ПП РФ №1091 от 09.09.2017г, Протокола общего собрания собственников жилья от 18.03.2017г., предложений собственников.

| Калькуляция (Sобщая = 1136,40 м2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень регламентных мероприятий (минимальный перечень услуг и работ) |  | Периодичность, основание работ и услуг | Стоимость на 1м2 (руб/мес.) |  | Отметка о выполнении |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, п.3.2.1 |  | Согласно договору |  | 1,61 |  |
|  | Содержание придомовой территории, п.3.5, п.3.6 |  | Постоянно |  | 2,88 |  |
|  | Управление |  | Ежедневно |  | 1,12 |  |
|  | Эксплуатация системы холодного водоснабжения, п.5.3 |  | Круглосуточно |  | 0,74 |  |
|  | Эксплуатация внутридомовых канализационных линий, п.5.8 |  | Согласно правилам эксплуатации МКД |  | 0,68 |  |
|  | Эксплуатация конструктивных элементов, п.4.1., п.4.2.1, п.4.2.4, в т.ч. эксплуатация кровель, п.4.6 |  | Согласно правилам эксплуатации МКД |  | 0,89 |  |
|  | Эксплуатация сетей электроснабжения, пп.Б пост.пр.РФ №354 |  | Круглосуточно |  | 0,47 |  |
|  | Аварийная круглосуточная диспетчерская служба, п.2.7 |  | Круглосуточно |  | 1,26 |  |
|  | Обслуживание общедомового газового оборудования (ВДГО), включая наружные трубопроводы. |  | Согласно графику |  | 0,62 |  |
|  | Обслуживание вентканалов и дымоходов (ВДПО). |  | Согласно графику |  | 0,48 |  |
|  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | Согласно договору |  | 1,00 |  |
|  | Услуги дезостанции |  | 1 раз в год |  | 0,08 |  |
|  | Обслуживание ОДПУ ХВС |  | Ежемесячно |  | 0,07 |  |
|  | Эксплуатация наружных газовых сетей |  | Согласно договору |  | 0,08 |  |
|  | Подготовка к сезонной эксплуатации, в т.ч. планово-предупредительный ремонт |  | Согласно правилам эксплуатации МКД |  | 0,64 |  |
|  | Итого |  |  |  | 12,36 |  |
| 2. Работы по ремонту элементов общего имущества при наличии средств по тарифу «СРЖ» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ | Плановый период / условия выполнения работ |  |  | Отметка о выполнении |

Зам. директора ООО «РАСКАТ-РОС»

по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.