«Утверждаю»

Управляющий жилым фондом

ООО «Раскат-РОС»

Е.А.Иогансен                                                                                                                        «___»___________2023 года.

ПЛАН  НА 2023 ГОД

По техническому содержанию, регламентному обслуживанию и проведению текущего ремонта строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома по адресу:

ул. Волочаевская д.11,

разработанный на основании «Правил и норм технического обслуживания жилого фонда» №170 от 23.09.2003г, «Правил предоставления коммунальных услуг» №354 от 06.05.2011г., постановлений Администрации ГО г. Рыбинск: № 3911 от 20.12.2018г "Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения" и № 4539 от 17.11.2022 « Об установлении размера платы за содержание жилого помещения», «Минимального перечня услуг и работ» №290 от 03.04.2013г, ПП РФ №1091 от 09.09.2017г, предложений собственников.

| Калькуляция (Sобщая = 3036,8 м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень регламентных мероприятий (минимальный перечень услуг и работ) |  |  | Периодичность, основание работ и услуг | Стоимость на 1м2 (руб/мес.) |  | Отметка о выполнении |
|  |  | Санитарное содержание мест общего пользования п.3.2.1 |  | Согласно договору | 2,23 |  |  |
|  |  | Содержание придомовой территории п.3.5, 3.6 |  |  | 4,99 |  |  |
|  |  | Управление МКД |  |  | 1,14 |  |  |
|  |  | Эксплуатация внутридомовой системы отопления, п.5.1, п.5.2 |  | В отопительный период, круглосуточно | 0,98 |  |  |
|  |  | Эксплуатация системы холодного водоснабжения, п.5.3 |  | Круглосуточно | 0,71 |  |  |
|  |  | Эксплуатация системы горячего водоснабжения, п.5.3 |  |  | 0,78 |  |  |
|  |  | Эксплуатация внутридомовых канализационных линий, п.5.8 |  |  | 0,83 |  |  |
|  |  | Эксплуатация конструктивных элементов, п.4.1., п.4.2.1, п.4.2.4 |  | Согласно правилам эксплуатации МКД | 1,03 |  |  |
|  |  | Эксплуатация кровель п.4.6 |  |  | 0,98 |  |  |
|  |  | Эксплуатация сетей электроснабжения и электрического оборудования, пп.Б пост. пр. РФ № 354 |  | Круглосуточно | 0,48 |  |  |
|  |  | Аварийная круглосуточная диспетчерская служба п.2.7 |  | Круглосуточно | 1,39 |  |  |
|  |  | Обслуживание общедомового газового оборудования (ВДГО) |  | Согласно договору | 0,62 |  |  |
|  |  | Обслуживание вентиляционных каналов (ВДПО) |  | Согласно договору | 0,15 |  |  |
|  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | Согласно договору | 0,62 |  |  |
|  |  | Услуги дезостанции |  | 1 раз в год | 0,07 |  |  |
|  |  | Противопожарные мероприятия |  | 2 раза в год | 0,03 |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание ОДПУ ХВС |  | Ежемесячно | 0,51 |  |  |
|  |  | Подготовка к сезонной эксплуатации |  | Согласно правилам эксплуатации МКД | 1,74 |  |  |
|  |  | Итого: (без обслуживания ОДПУ отопления стоимостью -0,51 руб/м2) |  |  | 19,28 руб. |  |  |
| Работы по ремонту элементов общего имущества при наличии финансовых средств по установленному тарифу на «СРЖ» |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ |  | Плановый период / условия выполнения работ |  |  | Отметка о выполнении |
|  |  | Установка светодиодных светильников в под. 1-4 |  | 3кв-л |  |  |  |
| Уведомление собственникам о необходимости капитального ремонта элементов общего имущества МКД на средства со спецсчета РО фонда капремонта. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ |  | Плановый период предусмотрен Региональной программой КР ОИ в МКД ЯО / По решению ОССП Условия выполнения работ |  |  | Отметка о выполнении |
|  |  | Установка узла учета тепловой энергии (УУТЭ) | ФЗ-261 от 23.11.2009г. по решению ОССП |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт розлива отопления |  | 2026-2028 Досрочно - по решению ОССП |  |  |  |
|  |  | Ремонт системы канализации в подвале |  | 2029-2031 Досрочно - по решению ОССП |  |  |  |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 2032-2034 Досрочно - по решению ОССП |  |  |  |
|  |  | Ремонт фасада (межпанельных швов, утепление торцов, установка окон ПВХ) |  | 2032-2034 Досрочно - по решению ОССП |  |  |  |

Зам.директора ООО «РАСКАТ-РОС»

по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.