«Утверждаю»

Управляющий жилым фондом

ООО «Раскат-РОС»

Е.А.Иогансен                                                                                                                        «___»___________2023 года.

ПЛАН  НА 2023 ГОД

По техническому содержанию, регламентному обслуживанию и проведению текущего ремонта строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома по адресу:

ул. Железнодорожная д.17,

разработанный на основании «Правил и норм технического обслуживания жилого фонда» №170 от 23.09.2003г, «Правил предоставления коммунальных услуг» №354 от 06.05.2011г., постановлений Администрации ГО г. Рыбинск: № 3911 от 20.12.2018г "Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения" и № 4539 от 17.11.2022 « Об установлении размера платы за содержание жилого помещения», «Минимального перечня услуг и работ» №290 от 03.04.2013г, ПП РФ №1091 от 09.09.2017г, предложений собственников.

| 2. Калькуляция с 01.12.2022г (Sобщая = 3089,70 м2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень регламентных мероприятий (минимальный перечень услуг и работ) | Периодичность, основание работ и услуг |  |  | Стоимость на 1м2 (руб/мес.) | Отметка о выполнении |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, п.3.2.1 | Согласно договору |  |  | 2,23 | Выполнено |
|  | Содержание придомовой территории, п.3.5, п.3.6 |  |  |  | 4,99 | Выполнено |
|  | Управление |  |  |  | 1,14 | Выполнено |
|  | Эксплуатация внутридомовой системы отопления, п.5.1, п.5.2 | В отопительный период, круглосуточно |  |  | 1,07 | Выполнено |
|  | Эксплуатация системы холодного водоснабжения, п.5.3 | Круглосуточно |  |  | 1,19 | Выполнено |
|  | Эксплуатация внутридомовых канализационных линий, п.5.8 | Круглосуточно |  |  | 0,84 | Выполнено |
|  | Эксплуатация конструктивных элементов, п.4.1., п.4.2.1, п.4.2.4 | Согласно правилам эксплуатации МКД |  |  | 0,96 | Выполнено |
|  | Эксплуатация кровель, п.4.6 |  |  |  | 1,01 | Выполнено |
|  | Эксплуатация сетей электроснабжения и электрического оборудования, пп.Б пост.пр.РФ №354 | Круглосуточно |  |  | 0,48 | Выполнено |
|  | Аварийная круглосуточная диспетчерская служба, п.2.7 | Круглосуточно |  |  | 1,39 | Выполнено |
|  | Обслуживание общедомового газового оборудования (ВДГО) | Согласно договору |  |  | 0,84 | Выполнено |
|  | Обслуживание вентиляционных каналов (ВДПО) |  |  |  | 0,48 | Выполнено |
|  | Расчетно-кассовое обслуживание |  |  |  | 0,62 | Выполнено |
|  | Услуги дезостанции | 1 раз в год |  |  | 0,08 | Выполнено |
|  | Противопожарные мероприятия | 2 раза в год |  |  | 0,03 | Выполнено |
|  | Обслуживание ОДПУ ХВС | Ежемесячно |  |  | 0,07 | Выполнено |
|  | Подготовка к сезонной эксплуатации | Согласно правилам эксплуатации МКД |  |  | 1,42 | Выполнено |
|  | Итого: (без обслуживания ОДПУ отопления стоимостью - 0,51руб/м2) |  |  |  | 18,84руб. |  |
| 3. Работы по ремонту элементов общего имущества при наличии финансовых средств по установленному тарифу на «СРЖ» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Плановый период / условия выполнения работ |  | Отметка о выполнении |
|  | Ремонт межпанельных швов -52,2п.м. |  | 2-3 кв-л |  |  |  |
|  | Установка светодиодных светильников в п. 1,2,3,5 |  | 4 кв-л |  |  |  |
| 4. Уведомление собственникам о необходимости капитального ремонта элементов общего имущества МКД на средства с общего счета РО фонда капремонта. |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка узла учета тепловой энергии (УУТЭ) |  | ФЗ-261 от 23.11.2009г. по решению ОССП |  |  |  |
|  | Ремонт розлива отопления |  | Приложение №1. Программы Регионального фонда содействия КР МКД ЯО на 2014-2043гг. Досрочно - по решению ОССП |  |  |  |
|  | Ремонт системы канализации в подвале |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт фасада (отмостки –181,4м, межпанельных швов -1902,9п.м., утепление торцов, установка окон ПВХ –36,4м2, козырьков балконов –32,4м2) |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли -825м2м2 с выходами на крышу -2шт |  |  |  |  |  |

Зам.директора ООО «РАСКАТ-РОС»

по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.