«Утверждаю»

Управляющий жилым фондом

ООО «Раскат-РОС»

Е.А.Иогансен                                                                                                                        «___»___________2016 года.

ПЛАН  НА 2016 ГОД

По техническому содержанию, регламентному обслуживанию и проведению текущего ремонта строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома по адресу:

ул. Железнодорожная, д.9

разработанный на основании «Правил и норм технического обслуживания жилого фонда» № 170 от 23.09.2003г*, «Правил предоставления коммунальных услуг» №354 от 06.05.2011г., Постановления администрации ГО г. Рыбинск от 27.11.2013 № 3776 "Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения" и предложений собственников.

| Раздел 1. Калькуляция. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень выполняемых услуг | Периодичность работ | Стоимость на 1м2 общ. площади (руб./мес.) | Отметка о выполнении |
| 1 | Санитарное содержание мест общего пользования, п.3.2.1 | Согласно договору | 1,03 |  |
| 2 | Содержание придомовой территории, п.3.5, п.3.6 | Постоянно | 3,10 |  |
| 3 | Обеспечение вывоза и утилизации бытовых отходов, п.3.7 | Согласно договору | 1,53 |  |
| 4 | Управление | Ежедневно | 1,14 |  |
| 5 | Регламентные мероприятия по эксплуатации внутридомовой системы отопления с целью бесперебойного обеспечения жителей дома данной услугой, в соответствии с санитарными нормами, п.5.1, п.5.2 | В отопительный период, круглосуточно | 0,80 |  |
| 6 | Регламентные мероприятия по эксплуатации системы водоснабжения, целью которых является бесперебойное обеспечение холодным и горячим водоснабжением жителей данного дома, в соответствии с санитарными нормами, п.5.3 | Круглосуточно | 1,31 |  |
| 7 | Эксплуатация внутридомовых канализационных линий, п.5.8 | Круглосуточно | 0,80 |  |
| 8 | Эксплуатация конструктивных элементов, п.4.1., п.4.2.1, п.4.2.4 | Постоянно | 0,84 |  |
| 9 | Эксплуатация кровель, п.4.6 | Круглогодично | 0,9 |  |
| 10 | Обеспечение готовности внутридомовых инженерных сетей электроснабжения и электрического оборудования, входящего в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения пп.Б пост.пр.РФ №354 | круглосуточно | 0,47 |  |
| 11 | Аварийное обслуживание, включая круглосуточную диспетчерскую службу, п.2.7 | Круглосуточно | 1,39 |  |
| 12 | Обслуживание ВДГО | Согласно договору | 0,48 |  |
| 13 | Проверка вентканалов | Согласно договору | 0,07 |  |
| 14 | Расчетно-кассовое обслуживание | Согласно договору | 0,62 |  |
| 15 | Услуги дезостанции | 1 раз в год | 0,03 |  |
| 16 | Содержание лифтов | Круглосуточно | 3,04 |  |
| 17 | Обслуживание ОДПУ ХВС | Ежемесячно | 0,05 |  |
| 18 | Средства на подготовку МКД к сезонной эксплуатации | Согласно договору | 0,93 | Смотреть с п.19 |
|  | Итого |  | 18,53 руб. |  |
| Раздел 2. Планово-предупредительные осмотры (ППО) и текущие ремонты (ППР) |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень запланированных работ | Планируемый срок выполнения работ | Планируемая стоимость работ, руб. | Отметка о выполнении |
| Работы, планируемые в счёт средств текущего ремонта, со статьи «Содержание и ремонт» 0,93руб*4115м2*12мес=45923 руб. |  |  |  |  |
| 19 | Подготовка системы отопления к отопительному сезону, в т.ч. гидравлическое испытание трубопроводов | 2 кв. | 45923 |  |
|  | Итого |  | 45923 |  |
| Работы, планируемые сверх средств текущего ремонта, со статьи «Содержание и ремонт». На основании предложений собственников жилья и по результатам выявленных в ходе эксплуатации дефектов ВИС, строительных конструкций, элементов благоустройства, в т.ч. аварийных. |  |  |  |  |
| 21 | Консервация системы отопления | 2 кв. | 4045 |  |
| 22 | Косметический ремонт подъездов 1, 2 | 2,3 кв. | 257000 |  |
| 23 | Установка металлического поручня у под.1 | 2,3 кв. | 2000 |  |
| 24 | Ремонт цоколя торца под.2 (4м2) | 2,3 кв. | 1800 |  |
| 25 | Запуск системы отопления | 4 кв. | 14919 |  |
| 26 | Выкашивание газонов 520м2 | 2кв. | 1574 |  |
|  | Итого |  | 281338 |  |

Зам.директора ООО «РАСКАТ-РОС»

по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.