«Утверждаю»

Управляющий жилым фондом

ООО «Раскат-РОС»

Е.А.Иогансен                                                                                                                        «___»___________2016 года.

ПЛАН  НА 2016 ГОД

По техническому содержанию, регламентному обслуживанию и проведению текущего ремонта строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома по адресу:

ул. Радищева, д.13

разработанный на основании «Правил и норм технического обслуживания жилого фонда» № 170 от 23.09.2003г*, «Правил предоставления коммунальных услуг» №354 от 06.05.2011г., Постановления администрации ГО г. Рыбинск от 27.11.2013 № 3776 "Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения" и предложений собственников.

| Раздел 1. Калькуляция. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень выполняемых услуг |  | Периодичность работ | Стоимость на 1м2 общ. площади (руб./мес.) |  | Отметка о выполнении |
| 1 | Санитарное содержание мест общего пользования, п.3.2.1 |  | Согласно договору | 1,75 |  |  |
| 2 | Содержание придомовой территории, п.3.5, п.3.6 |  | Согласно договору | 2,68 |  |  |
| 3 | Обеспечение вывоза и утилизации бытовых отходов, п.3.7 |  | Согласно договору | 1,53 |  |  |
| 4 | Управление |  | Ежедневно | 1,00 |  |  |
| 6 | Регламентные мероприятия по эксплуатации системы водоснабжения, целью которых является бесперебойное обеспечение холодным водоснабжением жителей данного дома, в соответствии с санитарными нормами, п.5.3 |  | Круглосуточно | 0,86 |  |  |
| 7 | Эксплуатация внутридомовых канализационных линий, п.5.8 |  | Круглосуточно | 0,80 |  |  |
| 8 | Эксплуатация конструктивных элементов, п.4.1., п.4.2.1, п.4.2.4, в т.ч. эксплуатация кровель, п.4.6 |  | Постоянно | 0,89 |  |  |
| 9 | Обеспечение готовности внутридомовых инженерных сетей электроснабжения и электрического оборудования, входящего в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения пп.Б пост.пр.РФ №354 |  | Круглосуточно | 0,47 |  |  |
| 10 | Аварийное обслуживание, включая круглосуточную диспетчерскую службу, п.2.7 |  | Круглосуточно | 1,26 |  |  |
| 11 | Обслуживание ВДГО |  | Согласно договору | 0,48 |  |  |
| 12 | Проверка вентканалов, дымоходов, обслуживание «ВДПО» |  | Согласно договору | 0,10 |  |  |
| 13 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | Согласно договору | 0,62 |  |  |
| 14 | Услуги дезостанции |  | 1 раз в год | 0,07 |  |  |
| 15 | Обслуживание ПУ ХВС |  | Согласно договору | 0,05 |  |  |
|  | Итого |  |  | 12,56руб. |  |  |
| Раздел 2. Планово-предупредительные осмотры (ППО) и текущие ремонты (ППР) |  |  |  |  |  |  |
| Работы, выполняемые при наличии финансовых средств. На основании предложений собственников жилья и по результатам выявленных в ходе эксплуатации дефектов ВИС, строительных конструкций, элементов благоустройства, в т.ч. аварийных |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Перечень работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Отметка о выполнении |  |
| 16 |  | Выкашивание газонов 2142м2 | При наличии финансовых средств | 6485 |  |  |
| 17 |  | Привоз песка в песочницу | При наличии финансовых средств | 1417 |  |  |
|  |  | Итого |  | 7902 |  |  |

Зам.директора ООО «РАСКАТ-РОС»

по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.