Приложение 4

| № п/п | Наименование котельной | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, м | Вид системы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Веретье | 29 401 | 2-х трубная |
| 2 | С.Перовская | 5 991 | 2-х трубная |
| 3 | Стоялая | 4 699 | 2-х трубная |
| 4 | Призма | 11 073 | 4-х трубная |
| 5 | Тема | 7 666 | 4-х трубная |
| 6 | Слип | 10 818 | 4-х трубная |
| 7 | Магма | 8 209,3 | 4-х трубная |
| 8 | Сельхозтехника | 9 082 | 4-х трубная |
| 9 | ГЭС | 5 541 | 4-х трубная |
| 10 | Военная база | 4 277,0 | 2-х трубная |
| 11 | Переборы | 13 863 | 2-х трубная |
| 12 | Полиграф | 21 085 | 4-х трубная |
| 13 | Ягутка | 1065 | 4-х трубная |
| 14 | ООО "Мясопродукт" | 162,0 | 3-х трубная |
| 15 | Волжский | 31778 | 2-х трубная |
| 16 | ПАО "ОДК" Сатурн и ЦТП" | 46 353,0 | 2-х трубная |
| 17 | Нефтебаза | 2 493 | 4-х трубная |
| 18 | ФКУ «СИЗО-2» | 48 | 4-х трубная |
| 19 | Психбольница | 0,0 |  |
| 20 | Элеватор | 80,0 | 2-х трубная |
| 21 | ОАО "Воентелеком" | 74 | 2-х трубная |
| 22 | Бабушкина | 6 259 | 2-х трубная |
| 23 | Поток | 4 875 | 2-х трубная |
| 24 | Школа - интернат | 778 | 4-х трубная |
| 25 | Мариевка | 500 | 4-х трубная |
| 26 | СОШ № 12 | 57,6 | 2-х трубная |
| 27 | Рыбинсккорм | 397,5 | 2-х трубная |
| 28 | Бойлерная ул. Щепкина | 194,0 | 2-х трубная |
| 29 | СОШ № 16 | 0,0 |  |
|  |  | 226 819,4 |  |