Перечень объектов капитального строительства, заявленных на подключение к системе теплоснабжения за период: 2017 – май 2020 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект | Тип объекта | Наличие объекта, тип строения | Заявленная нагрузка, необходимая для потребления | Сведения о выдаче/отказе ТУ | Примечание |
| **2017** | | | | | | |
| 1 | ул. Герцена, 30 | Жилой дом | Планируется к строительству | 0,09 Гкал/ч | Выданы |  |
| 2 | ул. Новоселов, 26 | Детский сад | Планируется к строительству | 0,409314 Гкал/ч | Выданы |  |
| 3 | ул. Николая Невского 33, 35 | Жилой комплекс | Планируется к строительству | 0,861 Гкал/ч | Выданы |  |
| 4 | ул. Ошурковская, 18 | Магазин | Планируется к строительству | 0,038693 Гкал/ч | Выданы |  |
| 5 | ул. Щепкина, 9 | Здание без назначения | Планируется к строительству | 0,025796 Гкал/ч | Выданы |  |
| 6 | пр. Ленина, 164а | Торговый центр | Планируется к строительству | 0,75 Гкал/ч | Выданы |  |
| 7 | ул. Крестовая д. 85/ ул. Пушкина, д. 4 | Здание без назначения | Планируется к строительству | 0,076 Гкал/ч | Отказано | Пропускная способность трубопроводов не позволяет подключить доп. нагрузку |
| **2018** | | | | | | |
| 8 | ул. Пушкина, 14-16 | Адм. здание | Вновь отстроенное | 0,08485 Гкал/ч | Выданы |  |
| 9 | ул. Л. Чайкиной, 3а | Корпус детского сада | Планируется к строительству | 0,139988 Гкал/ч | Выданы |  |
| 10 | ул. Чкалова, 52 | Здание офиса | Планируется к строительству | 0,52 Гкал/ч | Отказано | Пропускная способность трубопроводов не позволяет подключить доп. нагрузку |
| 11 | пр. 50 лет Октября, 31 | Магазин | Планируется к строительству | 0,0345 Гкал/ч | Отказано | Пропускная способность трубопроводов не позволяет подключить доп. нагрузку |
| 12 | ул. Куйбышева, 7а | Корпус детского сада | Планируется к строительству | - | Выданы |  |
| **2019** | | | | | | |
| 13 | ул. Солнечная, 37 | Здание без назначения | Планируется к строительству | - | Выданы |  |