Администрация городского округа

город Рыбинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________________                                                               		№ _____________

Об утверждении эстетического

регламента

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск, решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 31.05.2018 № 322 «О правилах благоустройства территории городского округа город Рыбинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Эстетический регламент содержания и эксплуатации строительных площадок, территорий зданий, строений, сооружений, подлежащих консервации либо сносу на территории городского округа город Рыбинск (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рыбинские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Директора Департамента архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск.

# Глава городского округа                                                                          Д.В. Добряков

# город Рыбинск

Приложение

к постановлению Администрации городского округа город Рыбинск

от ___________ № _____________

Эстетический регламент содержания и эксплуатации строительных площадок, территорий зданий, строений, сооружений, подлежащих консервации либо сносу на территории городского округа город Рыбинск

1. Общие положения

1.1. Настоящий Эстетический регламент устанавливает требования к содержанию и эксплуатации строительных площадок, территорий зданий, строений, сооружений, подлежащих консервации либо сносу в установленном законом порядке при прекращении эксплуатации зданий, строений, сооружений на территории городского округа город Рыбинск, а также требования к ограждениям строительный площадок и указанных территорий.

1.2. Эстетический регламент разработан  в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Ярославской области, Правилами благоустройства территории городского округа город Рыбинск.

1.3. Требования Эстетического регламента распространяется на строительство новых, реконструкцию, консервацию и снос существующих зданий, строений, сооружений (далее – строительство), возводимых на основании разрешения на строительство, полученного в установленном порядке.

1.4. Осуществление строительства разрешается только после выполнения комплекса мероприятий, направленных на защиту людей, здания, строения, сооружения, территории, на которой будут осуществляться строительство от воздействия опасных природных процессов и явлений и (или) техногенного воздействия, угроз террористического характера, а также мероприятий по благоустройству и обслуживанию прилегающей территории в период строительства.

1.5. Строительные площадки, а также территорий зданий, строений, сооружений, подлежащих консервации либо сносу должны иметь по всему периметру сплошное, устойчивое и прочное ограждение, выполненное из металлического профильного листа с глубиной волны не более 30 мм, с декоративным покрытием под светлые породы дерева.

Высота ограждения – не менее 2 м.

Столбы опор ограждения должны быть выполнены из металлической профильной трубы 60х60 мм или 80х80мм; поперечные перекладины (лаги) – из металлической профильной трубы 20х30 мм или 20х40 мм; расстояние между столбами опор ограждения должно составлять 2,5 – 3 м.

По верхнему краю ограждения крепится металлическая заборная планка (конек) П-образного профиля.

Установка столбов опор ограждения осуществляется с заглублением в грунт не менее чем на 1,5 м.

2. Требования к содержанию и эксплуатации строительных площадок, территорий зданий, строений, сооружений, подлежащих консервации либо сносу

2.1. Не позднее, чем за семь дней до начала работ по подготовке участка строительства и прилегающей к нему территории застройщик (заказчик) обязан разместить на строительных ограждениях (иных сооружениях строительной площадки) информационный щит, содержащий графическое изображение строящегося (реконструируемого) объекта, его краткую характеристику, указание автора или авторского коллектива, разработавшего проект, сроки начала и окончания строительства, а также организации, ведущей строительство.

Информационные щиты должны быть установлены со стороны основной улицы или площади.

2.2. До начала основных работ необходимо:

- установить по всему периметру территории строительной площадки ограждение в соответствии с требованиями п. 1.5 настоящего Эстетического регламента;

- обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, эксплуатационную безопасность ограждения строительной площадки;

- оборудовать благоустроенные подъезды к строительной площадке, внутриплощадочные проезды и пункты моек транспортных средств, исключающие вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов);

- обеспечить наружное освещение по периметру строительной площадки, освещение опасных зон;

- обеспечить при производстве работ сохранность действующих подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм;

- освободить строительную площадку от посторонних зданий, строений и сооружений (в соответствии с проектом организации строительства);

- разместить на территории бытовые и подсобные помещения для рабочих и служащих в соответствии с нормативными требованиями, временные здания и сооружения производственного и складского назначения в соответствии с проектной документацией;

- установить бункер-накопитель для сбора строительного мусора или выгородить для этих целей специальную площадку.

При необходимости временного использования определенных территорий, не включенных в строительную площадку, для размещения временных зданий и сооружений режим использования, охраны (при необходимости) и уборки этих территорий определяется соглашением с владельцами этих территорий (для общественных территорий – с органом местного самоуправления).

2.3. Временные здания и сооружения, а также отдельные помещения в существующих зданиях и сооружениях, приспособленные к использованию для нужд строительства, должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемым к бытовым, производственным, административным и жилым зданиям, сооружениям и помещениям.

2.4. Строительные площадки должны быть оборудованы пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта.

2.5. Содержание подъездных путей к стройплощадкам, складирование и хранение мусора:

- обустройство и содержание подъездных путей к строительным площадкам возлагается на заказчика работ, а в случае наличия генеральной подрядной организации на генподрядные строительные организации;

- выезды со строительной площадки должны выходить, как правило, на второстепенные дороги. Подъездные пути на строительную площадку и внутриплощадочные пути должны иметь твердое покрытие;

- на период строительства за уборку и содержание десятиметровой прилегающей к ограждению зоны строительной площадки или здания территории ответственность возлагается на заказчика или генеральную подрядную организацию;

- не допускается при уборке строительных отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контейнеров;

- строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование должны складироваться, а некапитальные сооружения (строительные вагончики, бытовки, будки и т.п.) размещаться только в пределах огражденной площадки в соответствии с утвержденным проектом организации строительства и планом производства работ.

2.6. Автотранспорт, перевозящий сыпучие грузы, должен быть оборудован специальными съемными тентами.

2.7. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны удаляться и обезвреживаться в соответствии с временными техническими условиями эксплуатирующих организаций, прилагаемыми к проекту организации строительства и проекту производства работ.

2.8. Ограждения строительных площадок должны иметь опрятный внешний вид: очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей.

2.9. В целях безопасности пешеходов, в местах близкого размещения строящихся или реконструируемых объектов от пешеходной зоны, над ограждением устанавливается защитный козырек, а на тротуаре – настил для пешеходов, оборудованный перилами со стороны движения транспорта.

2.10. Фасады зданий и сооружений, выходящих на улицы, магистрали и площади следует закрывать навесным декоративно-сетчатым ограждением. Сетчатые ограждения для фасадов зданий и сооружений выполняются из сеток, специально предусмотренных для этих целей, а также других видов сеток, пригодных по своим декоративным, прочностным, и пожаробезопасным качествам, сохраняющим свои первоначальные свойства не менее одного года.

2.11. Ограждения из сеток навешиваются на специально изготовленные для этих целей крепления по фасаду здания или на конструкцию лесов при их наличии. Сетки натягиваются и закрепляются по всей поверхности для придания им устойчивости. Не допускается наличие значительных искривлений и провисаний, придающих поверхности экрана неопрятный вид.

2.12.  При необходимости прекращения работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства или их приостановки на срок более 6 месяцев должна выполняться консервация объекта в установленном законом порядке: собственник здания или сооружения должен принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде, в том числе меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в здание или сооружение, а также осуществить мероприятия по утилизации строительного мусора.

2.13. При прекращении эксплуатации здания или сооружения собственник здания или сооружения должен установить по всему периметру территории здания или сооружения ограждение в соответствии с требованиями п. 1.5 настоящего Эстетического регламента.

Директор Департамента

архитектуры и градостроительства                                                           Л.В. Тихонова