[image: image1.png]


РЫБИНСК. Генеральный план. Положения о территориальном планировании




Перечень представляемых материалов

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

· Схема положения г. Рыбинска  в системе расселения
Ярославской области














б/м

· Схема использования территории (опорный план)




М 1: 10000

· Схема анализа комплексного развития территории для 
размещения капитального строительства







М 1: 10000

· Схема зон с особыми условиями использования территории.
Охрана окружающей среды. Современное состояние 


М 1: 20000

· Проектный план 















М 1: 10000
· Схема планируемого функционального зонирования
территории  

















М 1: 20000

· Схема планируемого развития транспортной 
инфраструктуры 















М 1: 20000

· Схема планируемого развития инженерной подготовки
и защиты территории от опасных природно-техногенных
процессов


















М 1: 20000

· Схема зон с особыми условиями использования территории.
Охрана окружающей среды. Планируемый срок 




М 1: 20000

· Схема планируемого развития водоснабжения,
канализации, санитарной очистки









М 1: 20000

· Схема планируемого развития энергоснабжения 




М 1: 20000

· Схема планируемого размещения объектов
здравоохранения















М 1: 20000

· Схема планируемого размещения пожарных депо




М 1: 20000

· Схема планируемого размещения объектов спорта



М 1: 20000

· Схема планируемого размещения детских дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ






М 1: 20000

Б. АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

В. Текстовые материалы

ТОМ 1. Материалы по обоснованию проекта 

ТОМ 2. Положения о территориальном планировании 

Состав и структура электронных графических материалов (брошюра)

Оглавление

2Перечень представляемых материалов


3Оглавление


4Введение


71. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА


82. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ


103. Предпосылки развития города.


10Прогноз численности населения


184. Мероприятия по развитию планировочной структуры города и совершенствованию функционального зонирования его территории


225. Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры


256. Основные мероприятия по инженерной защите и подготовке территории


307. Основные мероприятия по озеленению территории


318. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ


389. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


4810. Основные технико-экономические показатели


5211. Генеральный план как основа реализации инвестиционных проектов


5312. Подготовка градостроительной документации в целях реализации мероприятий генерального плана





Введение

Генеральный план г. Рыбинска выполняется по заказу Администрации города Рыбинска  в соответствии с Договором № 3532 от 29 марта 2007 г.

В 2000 г. официально закончился срок действия генерального плана города, разработанного в 1977г. институтом «Ленгипрогор». Однако, в связи с резким ухудшением социально-экономической обстановки, уменьшением объёма строительства генплан, действующий сегодня, во многом не реализован. Не завершена застройка районов Прибрежный, Скоморохова гора, Веретье, Мариевка и ряда  других районов многоэтажной застройки, на которые имеется градостроительная документация. 

Генпланом 1977 г. районы индивидуальной застройки заменялись многоэтажной застройкой, размещение новых районов индивидуальной застройки не предусматривалось. 

Корректировка генплана, выполненная в 1992 г. институтом Урбанистики (бывший «Ленгипрогор»), Госэкспертизой России не рекомендована к утверждению, прежде всего из-за предлагаемого развития города на юг с занятием 400 га ценных пахотных земель. При этом сохранялась раздробленность планировочной структуры города, и не использовался имеющийся резерв развития города на западе между районами  Прибрежный и  Переборы. 

В основу разработки положено новое представление о генеральном плане, как о прогнозном документе, отражающем объективные процессы в жизни города.

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей города, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории. 

Настоящий проект, учитывая возможность роста инвестиций, предусматривает резервы территориального развития городского округа.

Генеральный план городского округа город Рыбинск является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Стратегические позиции генплана определены концепцией, разработанной «Гипрогором» в 2007 году, рассмотренной и одобренной градостроительным советом города Рыбинска (протокол от 20. 12. 2007 г.).

Особое внимание в концепции уделено сложившимся и формирующимся социально-экономическим связям г. Рыбинска с учётом потенциала его месторасположения.

В основу генплана положены документы о прогнозах развития города, принятые на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

При разработке проекта приняты во внимание Положения о территориальном планировании «Схемы территориального планирования Ярославской области» (ОАО «НИИП Градостроительства», Санкт-Петербург, 2007), материалы Программ социально-экономического развития Ярославской области и г. Рыбинска («Стратегия прорыва»).

Проект генерального плана города Рыбинска был рассмотрен на заседаниях областного научно-технического совета по вопросам архитектуры и градостроительства 13.05.2008г. и 31.10.2008 г. и 2-х заседаниях  градостроительного совета при главном архитекторе г. Рыбинска.

Проект генерального плана был рассмотрен и одобрен на публичных слушаниях. По результатам публичных слушаний в генеральный  план были внесены поправки и дополнения.

Проектные решения генерального плана города Рыбинска являются основанием для разработки документации по планировке территории города, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

-
проектный срок генерального плана города Рыбинска, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2025-2030 г.г.;

-
первый этап развития генерального плана города Рыбинска, на который планируются первоочередные мероприятия до 2015 г.;

-
период градостроительного прогноза, следующий за проектным сроком генерального плана города Рыбинска, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития города – 2035-2040 г.г.

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Материалы по обоснованию проекта» (Том 1), «Положения о территориальном планировании» (Том 2).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена в архитектурно-планировочной мастерской № 4 ОАО «Гипрогор». Главный инженер АПМ- 4 – С. В. Копытко.

Авторский коллектив проекта:

С. Г. Сафонов – главный архитектор проекта;

И. В. Кузнецов – архитектор-куратор (главный архитектор г. Рыбинска до августа 2008 г);

Е. И. Ивашкина – главный инженер проекта; 

Н. М. Холодова – главный экономист проекта;

Э. И. Вайнберг – консультант, к. э. н.;

Н. Л. Шушлебина – главный специалист по транспорту;

Е. И. Ивашкина – главный специалист по инженерной защите и подготовке территории;

С. В. Копытко – главный специалист по энергоснабжению;

Н. В. Рязанова – ведущий инженер по водоснабжению, канализации и санитарной очистке;

О. Н. Фадеев – главный специалист по охране окружающей среды;

М. Г. Москаленко – зав. группой - дендролог;

В. Н. Арсеев – зав. группой - геолог.

Графическое оформление проекта

С. А. Шиндина – архитектор III категории;

В. Г. Смирнова – архитектор III категории;

В. В. Панихина – техник.

Авторский коллектив благодарен всем организациям и учреждениям за предоставление необходимой для разработки исходной информации по характеристике города.

Авторы проекта выражают искреннюю признательность руководству администрации городского округа Рыбинск, коллективу управления градостроительства и  архитектуры Администрации города, ответственным работникам районных и ведомственных служб, за активную помощь и поддержку в работе, считая их полноправными участниками градостроительного проекта.
Проект изменений в Генеральный план городского округа город Рыбинск выполнен ООО «Геодезия и межевание» в 2013 году по заказу департамента архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск на основании муниципального контракта от 23.04.2013 № 2.

Основными задачами проекта изменений в Генеральный план городского округа город Рыбинск являются:

· отражение в Генеральном плане планируемых для размещения объектов федерального, регионального, местного значения;

· уточнение границ и видов функциональных и территориальных зон в целях создания условий для устойчивого развития территории, обеспечение требований о принадлежности земельного участка к одной территориальной зоне и создание условий для привлечения инвестиций.

Уточнение границ функциональных зон и функционального назначения отдельных территорий производилось на графических материалах Генерального плана городского округа город Рыбинск в соответствии с актуальной документацией по планировке территории в части изменений, связанных с возможностью строительства объектов федерального, регионального, местного значения на основании программ и решений, принятых в установленном порядке, в связи с другими изменениями, необходимость которых выявилось в процессе реализации Генерального плана городского округа город Рыбинск после утверждения в 2009 году.

Генеральный план городского округа город Рыбинск с учетом изменений и дополнений, является основанием для разработки документации по планировке территории города, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной, социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитывается при разработке Правил землепользования и застройки.

Проект изменений в Генеральный план городского округа город Рыбинск разработан коллективом ООО «Геодезия и межевание»:

В. В. Богородицкий - руководитель темы, главный архитектор проекта;
А. В. Бурлаков – главный инженер проекта;

Т. С. Жилкина – архитектор;







И. С. Травин – архитектор;







Р. Н. Шатров – архитектор;

А. В. Бурлаков - инженер по транспорту.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Разработка генерального плана как документа территориального планирования осуществлена в целях обеспечения устойчивого развития города и создания комфортных условий проживания населения на его территории.

Основополагающей целью территориального планирования города Рыбинска является организация безопасной среды обитания, при которой гармонично сочетаются интересы всех слоёв населения, предпринимателей и инвесторов.

На пути к достижению поставленных целей в генплане города решаются следующие задачи:

-
сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия города;

-
определение функционального назначения и параметров использования городских земель;

-
определение планируемых объёмов и структуры нового жилищного строительства, а также его размещение на территории города;

-
планирование реконструкции и развития застроенных территорий;

-
выработка стратегии размещения производственных зон в городе в целях повышения эффективности использования их территории и улучшения состояния окружающей среды;

-
реорганизация инженерно-транспортной и социальной инфраструктур;

-
организация городского пространства исходя из совокупности природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ

Городской округ город Рыбинск (далее – город Рыбинск) - муниципальное образование Ярославской области, имеющее статус городского округа, образованное Законами Ярославской области: от 21 декабря 2004 года № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области» и от 14 сентября 2005 года «О внесении изменений в Закон Ярославской области «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области».

Границы территорий МО «Город Рыбинск» и административно-территориальной единицы  город Рыбинск совпадают.

Город Рыбинск в структуре Ярославской области

(по состоянию на 01.01.2007)

	Наименование
	Население, тыс. чел.
	Территория, тыс. км2

	Центральный федеральный округ, всего
	37218,1
	17098,2

	- городское население
	29975,9
	

	- сельское население
	7242,2
	

	Ярославская область, всего
	1320,1
	36,2

	- городское население
	1077,5
	

	- сельское население
	242,7
	

	Город Ярославль, всего
	604,0
	0,2

	Город Рыбинск, всего
	213,0
	0,1

	Рыбинский район, всего
	29,8
	


Город расположен в центральной части Ярославской области, к юго-востоку от Рыбинского водохранилища.

Рыбинск – второй по величине город в области.

Территория Рыбинского района граничит на западе, юге, востоке и севере – с административными районами Ярославской области: Некоузским, Мышкинским, Большесельским, Тутаевским и Пошехонским.

Город имеет исключительно выгодное транспортное положение. Он расположен на крупнейшей водной магистрали – р. Волги, которая связывает г. Рыбинск со средней и нижней Волгой, Камой, Доном, через Волго-Балтийский водный путь с Белым и Балтийскими морями.

Железная дорога Бологое – Рыбинск – Ярославль и автомобильная дорога регионального значения Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец позволяют грузам и пассажирам осуществлять корреспонденции в центральные и западные районы европейской части России.

Расстояние от Рыбинска до Ярославля – 82 км, до Углича – 86 км, до Москвы – 410 км.

Город интересен богатым историческим прошлым, первое упоминание о поселении на территории современного Рыбинска относится к XI веку.

Современный Рыбинск – важный научно-производственный центр, деятельный, образованный, предприимчивый, шагающий в ногу со временем, с высоким социально-экономическим потенциалом.

Сочетание историко-культурного наследия и «современности» придаёт городу неповторимый колорит, удивительную душевность, обеспечивая стабильность, прочность и самые благоприятные прогнозы на будущее.

3. Предпосылки развития города.
Прогноз численности населения

Устойчивое развитие территории Ярославской области может быть достигнуто за счёт формирования зон и центров концентрации градостроительной активности, что создаст предпосылки для обустройства глубинных территорий области.

В этой связи особое значение приобретает гармонизация среды обитания за счёт реорганизации территории Ярославско-Рыбинской агломерации, расположенной в центральной части области.

Исключительность экономико-географического расположения г. Рыбинска, созданный научно-производственный потенциал и транспортные связи города являются факторами, определяющими г. Рыбинск как один из ведущих центров, способных участвовать в реализации стратегических задач развития Ярославской области, стать центром концентрации градостроительной активности на её территории. 

Преимущественно декларативный характер стратегических разработок не позволяет конкретизировать параметры развития градообразующей базы города. 

В сложившейся ситуации можно в какой-то мере определить лишь возможные направления развития Рыбинска, основываясь на оценке его потенциала. Их реализация будет зависеть от ситуации в стране, активности органов управления области и города, хозяйствующих субъектов и населения города. 

3.1. Краткая характеристика потенциальных ресурсов развития города

1. Город располагает значительным потенциалом местоположения: 

-
положение на р. Волге – на участке главного судоходного пути европейской России (предполагаемого к реконструкции) на стыке с Волго-Балтом;

-
наличие железнодорожной и автомобильных связей: 

а) железнодорожная магистраль обеспечивает связи со столичными городами – Москвой и Санкт-Петербургом в пределах радиуса деловых контактов (ночной переезд) и областным центром; 

б) автомагистрали регионального значения Сергиев-Посад – Череповец и Ярославль – Рыбинск обеспечивают транспортные связи с городами других регионов и областным центром;

-
сеть автомобильных дорог с твердым покрытием обеспечивает связи с областным центром (82 км),  г. Москвой (410 км), с правобережьем Верхней Волги, с наиболее крупными центрами Вологодской области; 

-
расположение Рыбинска в относительной близости к г. Ярославлю и наличие хорошей транспортной связи с ним (железная и автомобильная дороги, частота автобусного сообщения). 

Потенциал местоположения определяет наличие и возможности разноаспектных посылов в развитии Рыбинска. Однако более развитая социально-экономическая база города Ярославля, его транспортная инфраструктура позволяют жителям Рыбинска в настоящее время и в перспективе пользоваться социальной и транспортной инфраструктурой, образовательными учреждениями областного центра, оттягивают трудовые ресурсы Рыбинска, однако позволяют кооперироваться по отдельным направлениям экономической деятельности, в частности, в создании разноуровневой логистической системы. Административный "ресурс" областного центра, вероятно, будет несколько сдерживать развитие второго (по численности населения) города области. Это общая ситуация для всех "вторых" городов страны. 

Рыбинск, имея свое материализованное историческое прошлое, расположен в сравнительной близости к историческим центрам региона (Ярославль, Углич, Ростов и др.), в составе или вблизи крупных туристических маршрутов ("Золотое кольцо", Московская "кругосветка"), имеет в окрестностях условия для организации отдыха и туризма с учётом рекреационных ресурсов Рыбинского района. 

Издавна Рыбинск был центром Верхневолжья. И в настоящее время северо-запад области и сопредельные районы Тверской области не имеют больших городов.

Рыбинск – центр одноименного района Ярославской области и бесспорно ее межрайонный центр.

2. Рыбинск обладает существенным демографическим потенциалом. Его современная численность – 213 тыс. человек. Максимальная достигавшаяся – 252 (1992 г.). 

В доперестроечный период Рыбинск был городом технической интеллигенции и квалифицированных рабочих. Этот потенциал в определенной мере утерян. Однако возрождение - это не создание на пустом месте. Наличие в городе высших и средних специальных учебных заведений, близость образовательной базы Ярославля может облегчить подготовку кадров нужной квалификации. 

3. Город располагает немалым научно-производственным потенциалом. Рыбинск – крупный индустриальный центр, основу которого составляют предприятия энергетики, машиностроения и металлообработки, три из которых включены в федеральный перечень стратегических предприятий. 

4. Водные ресурсы. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Рыбинска могут быть использованы поверхностные воды Рыбинского водохранилища и подземные воды.

Поверхностный водозабор из Рыбинского водохранилища имеет проектную производительность 240,0 тыс. м3/сут. и может обеспечить весь город водой на перспективу. Но такая схема развития водоснабжения потребует очень больших затрат, поэтому в качестве перспективных источников водоснабжения принимаются водозабор из Рыбинского водохранилища и подземные воды левобережной части города.

Запасы подземных вод утверждены только на Васильевском водозаборе. Они составляют 21,4 тыс. м3/сут (по категориям  А + В). 

5. Минеральные ресурсы. На планируемой территории г. Рыбинска по состоянию на 01.01.2007 года государственным балансом учтены два месторождения подземных минеральных вод:

-
«Рыбинское-2», расположено на территории пивзавода. Объём утверждённых запасов – 108 м3/сутки;

-
«Копаевское», расположено на территории мукомольного завода. Объём утверждённых запасов – 15 м3/сутки.

3.2. Возможные направления  развития города

Основные направления развития города Рыбинска представлены в нижеследующей таблице:

	Виды хозяйственной деятельности
	Направления  хозяйственной  деятельности

	НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	- укрепление материально-технической базы научно-исследовательских учреждений; 

- разработка новых эффективных технологий;

- интеграция науки, образования и производства для создания конкурентно способной наукоёмкой продукции, создание технопарка;

- формирование единой информационной среды на основе современных телекоммуникационных технологий; 

- развитие международного сотрудничества, внешнеэкономической и инновационной деятельности; 

- проведение совместных комплексных научных исследований в рамках международных, федеральных и региональных программ и соглашений;

- внедрение инновационных проектов, реализация которых возможна  в других регионах России;

- создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры: центра инновационных технологий, центров коллективного пользования, центра консалтинговых услуг;

- дальнейшее развитие и совершенствование производственной базы города;

- выпуск опытных образцов рыночной продукции по инновационным проектам, освоение их серийного производства;

- обновление  и модернизация основных производственных фондов;  

- дальнейшее развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции прилегающих районов;

- развитие базы стройиндустрии на местном сырье;

- дальнейшее развитие предприятий лёгкой и пищевой промышленности;

- развитие малого предпринимательства;

- организация учреждений производственного и сельскохозяйственного маркетинга;

	ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	- использование Рыбинского транспортного узла в международном сотрудничестве с возможностью подключения к Трансевропейской транспортной сети Евросоюза, составляющей основу европейской транспортной инфраструктуры;

- подключение к логистической сети международного типа (программа "ТрансВОЛГА", разработанная Волго-Вятским региональным центром логистики); 

-  обслуживание  грузовых и пассажирских перевозок, модернизация  транспорта;

- обслуживание внутригородских и внегородских пассажирских перевозок, совершенствование связи с Ярославлем, Москвой, Санкт-Петербургом и пр.;

- совершенствование магистральной улично-дорожной сети, транспортное строительство;

- развитие сети автостоянок и многоярусных гаражей;

- расширение сети автосервиса;

- развитие служб обеспечения транспортной деятельности, обеспечение безопасности дорожного движения;

	ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ
	- подготовка научных кадров высшей квалификации по приоритетным направлениям научно-технической, образовательной, инновационной деятельности;

- создание системы углублённой специализированной подготовки будущих специалистов;

- укрепление материально-технической базы профессиональных учебных заведений, введение новых учебных специальностей для подготовки научных и инженерных кадров, специалистов по маркетингу, бизнес планированию, менеджменту, трансферту технологий, рекламе и других;

- создание в городе единой образовательной среды;

- расширение системы дистанционного образования и развитие библиотечного комплекса;

- обеспечение тесной связи образовательных учреждений с научными организациями;

- организация семинаров, научных школ, учебных курсов и развитие международных студенческих школ.;

	СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
	- сохранение историко-культурного наследия  города, создание историко-архивного центра;

- комплексная реконструкция исторического центра с акцентированием главных узловых элементов;

 реставрация и модернизация жилищного фонда, социальных и культурно-бытовых зданий и сооружений;

- развитие инженерно-строительной и реставрационной базы;

	РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ
	- отдых, туризм (условия развития: уникальное  историко-культурное наследие города, благоприятное географическое положение

 и транспортное обеспечение);

- развитие служб обеспечения рекреационно-туристической деятельности (организационно-хозяйственного и общественного обслуживания);

	ВНУТРИГОРОДСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
	- создание в Рыбинске достойной среды обитания, повышение качества уровня жизни нынешнего и будущих поколений;

- совершенствование планировочной организации и архитектурного облика города;

- повышение уровня благоустройства и озеленения города;

- совершенствование внутригородского сервисного обслуживания с целью повышения его инвестиционной привлекательности, комфортности проживания населения;

- обеспечения разнообразного образования и досуга молодёжи;

- развитие социальной инфраструктуры города, укрепление её материально-технической базы;

- улучшения качества и повышение разнообразия типов жилья;

- осуществление комплекса работ по реконструкции жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства на основе внедрения энерго- и ресурсосберегающих  технологий;

- развитие сетей энергоснабжения, водоснабжения и автомобильных дорог, стимулирующих строительство;

- модернизация и развитие средств  связи; 

- повышение уровня обеспеченности населения всеми видами культурно-бытового обслуживания при условии минимальной временной доступности;

- строительство объектов здравоохранения, культуры и спорта, оснащение их современным оборудованием и техникой, формирование специализированных центров;

- реализация комплекса мер по социальной защите работников научно-технической сферы и молодых специалистов в организациях города для привлечения интеллектуального потенциала;

- обеспечение экологического контроля и безопасности населения;

	АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВАЯ
	- активизация деятельности органов местного самоуправления в инновационном процессе;

- формирование нормативно-правового и информационного обеспечения для выполнения мероприятий по развитию города;

- создание пакета градостроительных документов проектно-территориального уровня, внедрение ГИС-технологий; 

- организация проведения мероприятий по улучшению инвестиционного климата;

- создания рыночной инфраструктуры на уровне, соответствующем масштабу и статусу города (банки, деловые центры, бизнес-сервис и т.п.);

- создание благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности;

- совершенствование механизма взаимодействия учреждений административно-хозяйственного управления, кредитно-банковского обслуживания, материально-технического снабжения и культурно-бытового обслуживания населения;

- усиление и укрепление основных функций города за счёт развития производственно-экономических и социально-культурных связей с населёнными пунктами, тяготеющими к зоне его влияния;

- формирование и координация деятельности учреждений и предприятий  внегородского значения, обслуживающих территории влияния города Рыбинска (районного и внутриобластного масштаба). 


Промышленно-транспортное конкурентоспособное развитие города возможно на базе повсеместного внедрения новых технологий, совершенствования существующих. 

Потенциально город располагает возможностями для внедрения инновационных достижений ближайших крупных центров – Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и др. центров Российской Федерации и зарубежья. 

Развитые транспортные связи при нахождении города в промышленно развитом регионе страны могут позволить его промышленным предприятиям эффективно участвовать в формировании и функционировании специализированных промышленных объединениях типа холдингов. 

Помимо модернизации сохранившихся промышленных предприятий, возможно создание технико-внедренческой зоны на базе ряда производств.

При создании перевалочного центра на базе логистических технологий в международных интермодальных стандартах необходимо развитие складского хозяйства, возможна и целесообразна также переработка части поступающих грузов в полуфабрикаты (метизы, столярные изделия, муку, крупу и т. п.), а также сборка изделий из полуфабрикатов и узлов.

Рыбинск может обслуживать собственные нужды и потребности северо-западной части области через развитие переработки сельскохозяйственного сырья и строительной базы с использованием преимущественно местного сырья. 

Наличие минеральных источников даёт возможность развития небольших предприятий по бутилированию воды.

Основанием для развития узловых функций города с участием на "своём" уровне в торгово-транспортно-логистической международной унифицированной системе Поволжья является сочетание в городе речного, железнодорожного и автомобильного транспорта.

Развитие туристско-экскурсионных функций потребует проведение реконструкции объектов исторического наследия города, развитие соответствующей инфраструктуры, прежде всего гостиничного сектора, информационного центра, нестандартных учреждений общественного питания, желательно сувенирного производства. 

Целесообразно усиливать социально-экономические связи города с сопредельными территориями (прежде всего, со своим районом) в сфере агропромышленного производства, с развитием в городе высших ступеней обслуживания АПК, ярмарочно-выставочных объектов, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья. В этой связи уместно выделить на территории Рыбинского района зону совместных интересов города и района.

Образовательная база города может развиваться путем расширения самостоятельных учреждений и через систему филиалов учреждений высшего и среднего образования крупных городов Поволжья, Москвы, Санкт-Петербурга.

При относительно благоприятной социально-экономической и демографической ситуации в стране и регионе предположительная проектная численность населения города может составить 215-220 тыс. человек.

Для реализации указанных выше (и возможно иных) направлений развития города огромное значение имеет качество его городской среды, среды жизнедеятельности, определяющей инвестиционную привлекательность города, привлекательность города как места проживания существующих и будущих поколений.

3.3. Прогноз численности населения

По состоянию на 01.01.2007 г. численность постоянного населения г. Рыбинска составляла 213 тыс. человек или 16% от численности населения Ярославской области, 20% её городского населения.

Современная численность составляет 66% от намеченной на проектный срок генеральным планом 1977 г. (325 тыс. человек).

Социально-экономические изменения 90-х годов повлияли на демографическую ситуацию в городе, которая характеризуется:

● сменой ежегодных темпов прироста в сторону уменьшения;

● неблагоприятной половозрастной структурой: за прошедшие 30 лет удельный вес детей в общей численности населения уменьшился на 10%, удельный вес пенсионеров увеличился на 9%.

Демографические процессы, происходящие в городе, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве городов России с преобладанием русского населения – происходит старение населения, сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения.

В последние годы прослеживается положительное изменение показателей естественного прироста, что подкрепляется проводимой в городе социально-демографической политикой.

Важным фактором изменения численности населения являются миграционные процессы, которые до последнего времени имели положительные значения. При условии создания рабочих мест это может стать одним из факторов, обеспечивающих стабилизацию демографической ситуации.

За последние годы в городе прослеживается замедление негативных демографических процессов, что позволяет достаточно оптимистично подходить к прогнозированию численности населения города.

Демографический прогноз, рассчитанный с учётом анализа динамики изменения численности населения города Рыбинска за предшествующий период, при сложившихся темпах снижения (1,2-0,9% в год) показывает возможность уменьшения численности населения до 175-185 тыс. человек.

Успешная реализация ряда целевых программ, принятых на федеральном уровне, уровне субъекта федерации и муниципальном уровне, позволит стабилизировать социально-экономическое положение города Рыбинска, повысить уровень качества жизни городского населения, что в свою очередь приведёт к вероятной стабилизации демографической ситуации с прогнозом численности населения города на уровне 205-210 тыс. человек. 

Город и прилегающая территория рассматриваются как перспективные для притяжения мигрантов.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития города, успешной политики занятости населения в частности от создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности, потенциал для которых Рыбинск имеет.

Инвестиционная политика, проводимая в городе, способствует формированию благоприятного инвестиционного климата и привлечению в город дополнительных ресурсов.

Для оценки потребности города в ресурсах территории,  инженерного и транспортного обустройства проектная численность населения в генеральном плане принята на уровне 215 тыс. человек с учётом временно пребывающего населения (студенты, жители, занятые в сфере обслуживания и т.д.).

4. Мероприятия по развитию планировочной структуры города и совершенствованию функционального зонирования его территории

Анализ современной ситуации, сложившейся в городе, выявил ряд проблем, решение которых возможно в русле мероприятий территориального планирования городского округа город Рыбинск.

Наиболее существенные из них:

-
недостаточный объём реставрационных и реконструктивных мероприятий, проводимых в центральной части города;

-
отсутствие стратегии развития производственных территорий, занимающих наиболее ценные участки территории на берегах р. Волги;

-
несоблюдение санитарно-защитных зон при размещении жилых зданий рядом с производственными объектами;

-
недостаточные транспортные связи между планировочными районами города, в т.ч. отсутствие новых мостов через р. Волгу;

-
наличие большого объёма малоценного жилищного фонда, требующего ремонта и реконструкции.

Территория города в его новых административных границах хотя и имеет достаточно места для развития, при необходимости может быть значительно увеличена за счёт прилежащих территорий, поскольку заложенная планировочная структура, в том числе транспортная сеть, позволяет это сделать.

4.1. Проектная организация территории 

Генеральный план города Рыбинск предусматривает сохранение сложившейся планировочной структуры и её дальнейшее развитие в северо-западном направлении с организацией обходной автомагистрали как одной из осей размещения объектов многофункционального назначения.

При этом параметры автомагистралей, застройки, общественно-деловых объектов приведены в соответствие с современными требованиями к организации городской среды.

Территория городского округа поделена на 7 планировочных районов.

На правом берегу Волги выделены 5 планировочных районов: 

-
Центральный, включающий в себя элементы планировочной структуры: Центр города, район Скоморохова Гора, Северный посёлок, Восточный посёлок, Центральную и Тоговщинскую промзоны, расположенные между железной дорогой и р. Волгой;

-
Южный, включающий в себя элементы: Зачерёмушный, Запахомовский, Гагаринский, Софийский, Кстовский районы, район Мариевка, Южную и Черёмховскую промзоны, расположенные южнее центра между железной дорогой и окружной автомагистралью;

-
Восточный, включающий в себя элементы: пос. Ягутку, микрорайон Кирова, пос. Копаево, Копаевскую, Восточную и Путейную промзоны, расположенные восточнее Центра между железной дорогой и р. Волгой;

-
Западный, включающий в себя элементы: микрорайоны Веретье 1, 2, 3, 4, Прибрежный район, Западный посёлок, район Пузырёво, Юго-Западную и Веретьевскую промзоны, расположенные западнее Центра между р. Волгой и ответвлением железной дороги на пос. Переборы;

-
Переборский, включающий в себя элементы: пос. Переборы, пос. Балобаново, пос. завода Гидромеханизации, Переборскую промзону, расположенную у шлюзов на р. Волге.

На левом берегу р. Волги выделены 2 планировочных района:

-
Заволжский, включающий в себя элементы: районы Заволжье-1 и Заволжье-2, Приморский район и Заволжскую промзону, расположенную восточнее впадения р. Шексны в р. Волгу;

-
Шекснинский, включающий в себя элементы: Волжский пос., район Жуковка, пос. ГЭС-14, Левобережный район, Волжскую и Гэсовскую промзоны, расположенные западнее впадения р. Шексны в р. Волгу.

4.2. Жилые зоны

Новое жилищное строительство планируется следующих видов: 

-
секционное многоэтажное, среднеэтажное и  малоэтажное;

-
индивидуальное усадебное.

Общий объём размещаемого жилищного строительства составит 1,8 млн. м2, в т.ч. на свободных территориях 80-85 % и за счёт реконструкции 15-20%.

Для указанного объёма строительства требуется 500 тыс. га, в том числе около 80 га территорий, подлежащих реконструкции.

На свободных территориях новый жилищный фонд размещается в основном в Западном планировочном районе, Заволжском планировочном районе, Шекснинском планировочном районе, пос. Копаево. 

В остальных планировочных районах жилая застройка размещается в основном на реконструируемых территориях.

В качестве резерва проектом предусматриваются следующие территории:

-
в границах городского округа – на реконструируемых территориях в пос. Копаево и пос. Переборы, территории Черемховской промзоны, а также площадки в районе Пузырёво и в Прибрежном районе (Западный планировочный район);

-
вне границ городского округа – участки севернее района Заволжье-2, ряд площадок восточнее пос. Переборы.

4.3 Организация системы центров  

Генеральным планом предусмотрено:

-
развитие общегородского центра вдоль поймы р. Коровки по Софийской ул.; 

-
насыщение различными функциями исторического центра города;

-
организация специализированных центров в основном вдоль обходной автомагистрали;

-
создание (развитие) центров во всех жилых районах;

-
организация зон многофункционального назначения (логистика) вдоль обходной автомагистрали.

4.4.  Производственные зоны

Производственные зоны занимают довольно значительную часть территорий городского округа. 

Некоторые из них, особенно те, которые занимают территории вдоль р. Волги (Тоговщинская, Копаевская, элеваторный комплекс) или расположены рядом с историческим центром города, претерпят значительные изменения. Они будут частично переформированы под объекты общественно-делового назначения, частично сокращены и отданы под развитие парковых территорий. При этом проектом предлагаются новые производственные территории в Восточной, Южной, Волжской и Заволжской промзонах.

Преобразование и упорядочение производственных зон – одна из задач проекта. Для этой цели предлагается в рамках реализации генерального плана разработать специальный проект по упорядочению промзон, сокращения санитарно-защитных зон от предприятий, разработке мероприятий по реабилитации жилой застройки, находящейся в санитарно-защитных зонах.

Проектом предлагается использование части территорий предприятий, выходящих на основные магистрали и улицы города, для общественно-деловых функций.

4.5. Рекреационные зоны

Генеральным планом предусмотрено:

-
создание системы озеленённых территорий общего пользования, 

включающие поймы рек Шексны, Коровки, Черёмухи, озеленённые и пляжные территории вдоль р. Волги, прибрежные парки, скверы, бульвары как существующие, так и вновь создаваемые;

-
организация новых парковых территорий в районе Пузырёво и пос. ГЭС-14;

-
организация новых спортивных зон, как в новых жилых образованиях, так и на реконструируемых территориях;

-
организация яхт-клуба в пос. Переборы;

-
усовершенствование зоны авиаспорта южнее города;

-
использование и развитие спортивной зоны «Дёмино»;

-
использование береговой зоны Рыбинского водохранилища для отдыха жителей города (севернее Волжского пос.).

4.6. Социальная инфраструктура 

4.6.1. Образование 

Планируется новое строительство и реконструкция следующих объектов образования:

· средняя общеобразовательная школа 750 мест на Тракторной ул., д. 12 (новое строительство, первый этап развития);

· средняя общеобразовательная школа 1 100 мест в Прибрежном районе (новое строительств, проектный срок);

· дошкольное образовательное учреждение 120 мест на
ул. Моторостроителей, д. 33 (новое строительство, проектный срок);

· дополнительное образовательное учреждение 120 мест на ул. Молодежная ул., д. 7 (новое строительство – пристройка; первый этап развития);

· дошкольное образовательное учреждение 100 мест на Архитектурной ул., д. 4 (реконструкция, первый этап развития);

· два дошкольных образовательных учреждения на 185 мест каждое в Прибрежном жилом районе (новое строительство, проектный срок);

· два детских сада на 240 мест каждый в микрорайоне Пузырево поле
(новое строительство – 2018-2023 годы);

· школа на 1176 мест в микрорайоне Пузырево поле (новое строительство – 2018-2023 годы).

4.6.2. Физкультура и спорт

Планируется новое строительство и реконструкция следующих объектов физкультуры и спорта:

· физкультурно-оздоровительный комплекс в районе ул. Боткина (новое строительство, проектный срок);

· спортивное ядро между СОШ 18 (ул. 9 Мая, д. 14) и СОШ 28 (ул. Бабушкина, д. 11) (новое строительство, проектный срок);

· стадион «Сатурн» (реконструкция, проектный срок);

· спортивный комплекс «Метеор» (реконструкция, проектный срок);

· комплекс плоскостных физкультурно-спортивных сооружений при  СОШ № 12 по  Пассажирской ул. в районе Скоморохова гора (новое строительство, первый этап развития);

· два комплекса плоскостных физкультурно-спортивных сооружений в Прибрежном жилом районе (новое строительство, проектный срок);

спортивные объекты  с ледовой ареной и бассейном, в микрорайоне Пузырево поле (новое строительство, проектный срок).

5. Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

5.1. Внешний транспорт 

Транспортно-экономические связи города Рыбинска с регионами России осуществляются железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом. Город имеет производственные связи внутри РФ, а так же со странами СНГ и дальнем зарубежьем

Развитие железнодорожных устройств на планируемый срок предлагается в пределах полосы отвода с совершенствованием технического оборудования станции и модернизации технологии обслуживания грузопотоков.

Расположение г. Рыбинска на крупнейшей водной магистрали России – р. Волге, обуславливает участие водного транспорта в транспортном обслуживании промышленности и населения города. Однако за последние 15 лет использование водного транспорта в перевозках грузов и пассажиров Рыбинским речным пароходством  сведено практически к нулю. В настоящее время Рыбинский речной порт принадлежит частному предприятию.

В проекте предусмотрено сохранение в городе всех основных устройств и сооружений Рыбинского речного порта и дальнейшее их развитие с целью развития речного транспорта, а именно – речного туризма. Туристско-экскурсионные маршруты могут быть проложены от Белого и Балтийского моря через Волго-Балтийский водный путь до Камы и Дона.

Гражданская авиация в Рыбинске не получила развития. Потребности города в воздушном сообщении обеспечиваются аэропортом Ярославля, расположенном в 79 км от Рыбинска. Аэродром ПВО Московского военного округа, расположенный севернее Заволжского района, эксплуатируется авиаотрядом Рыбинского моторостроительного завода, который выполняет грузовые и пассажирские перевозки. Развитие аэропорта не предлагается.

В части развития внешнего автомобильного транспорта, в связи с повышением уровня автомобилизации в городе и в стране в целом, генеральным планом предлагается:

-
повышение технического уровня транспортной инфраструктуры;

-
вывод транзитных потоков автомобильного транспорта с магистралей города; 

-
строительство обходной магистрали вокруг города; 

-
для вывода транзитного движения из города Рыбинска проектом предлагается новая трасса автодороги Федерального значения (Сергиев-Посад – Рыбинск – Череповец) в обход города с восточной стороны со строительством мостового перехода через р. Волгу;

-
строительство искусственных сооружений – мостов через реки Волгу, Шексну, другие водотоки, других путепроводов через магистральные железнодорожные пути, строительство развязок в разных уровнях;

-
увеличение пропускной способности дорог; 

-
для улучшения обслуживания пригородных и междугородних перевозок проектом предусматривается размещение автовокзала на 500 пассажиров на пересечении улиц 9-го Мая и Фурманова; 

-
использование существующей автостанции у железнодорожного вокзала для обслуживания маршрутов, связывающих город Рыбинск с населенными пунктами, расположенными в южном направлении от города.
В развитие положений Генерального плана города Рыбинска планируется: 

1) продление магистральной улицы по Волочаевской ул. от ул. Н. Невского до Окружной автодороги (новое строительство, первый этап развития);

2) новая трассировка магистральной улицы по ул. Димитрова на участке пр. Ленина до пересечения улиц: Свободы, Фурманова, Плеханова при одновременном исключении из Генерального плана города Рыбинска трассировки магистральной улицы на участке от пр. Ленина до пересечения с улицами: Герцена, Свободы (новое строительство, первый этап развития);

3) строительство магистральной улицы по ул. Суркова на участке от ул. Черепанова до ул. Приборостроителей (новой строительство, первый этап реализации);

4) строительство разворотного кольца на пересечении улиц: Ворошилова, Расторгуева, Суркова, Черепанова (новое строительство, первый этап развития);

формирование автодороги по ул. Кирова от ул. Герцена до ул. Плеханова с организацией муниципальной автостоянки.

5.2. Транспортная инфраструктура г. Рыбинска

В части совершенствования транспортной системы и совершенствования сложившейся структуры улично-дорожной сети внутри города предусматривается дополнение её новыми участками магистралей и дорожно-транспортными сооружениями.

Намечаемые проектом искусственные дорожные сооружения города – мосты, путепроводы, пешеходные мосты, являются неотъемлемой частью мероприятий по реконструкции и развитию системы городских путей сообщения. 

Проектом предлагается строительство 3 путепроводов (на пересечении магистральных улиц с большой интенсивностью движения транспорта с железнодорожными путями), 4 транспортных развязок, 12 транспортных мостов (труб) и пешеходных мостов, в том числе 2-х новых мостов через р. Волгу и одного через р. Шексну. 

На магистральных улицах и дорогах, пересекающих железнодорожные подъездные пути с ожидаемой незначительной интенсивностью движения, предусматривается сохранение существующих охраняемых переездов в одном уровне. 

Городские пассажирские перевозки города Рыбинска осуществляются автобусным, троллейбусным и легковым транспортом.

Основными видами массового пассажирского транспорта (МПТ) на планируемые сроки остаются автобус и троллейбус. Для связи наиболее удалённых районов города: Переборского, Шекснинского, Восточного между собой и с Центральным районом предлагается задействовать линии экспресс-автобусов, которые проектируются по новой трассе  магистрали городского значения: Копаево – Переборы.

На планируемый срок линии троллейбуса свяжут проектируемый новый жилой район Пузырёво и Шекснинский район с Центральным районом по новому мостовому переходу через р. Волгу.

Общее протяжение сети МПТ-270 км, в том числе:

-
линий автобуса – 221 км;

-
линий троллейбуса – 49 км.

Для создания приоритетов перед частными перевозчиками и легковым транспортом подвижной состав муниципальных предприятий должен постоянно обновляться. 

Хранение легковых машин индивидуальных владельцев осуществляется в настоящее время на открытых стоянках, в гаражных массивах и на приусадебных участках.

На планируемый срок ожидается рост автомобилизации до 325 легковых индивидуальных автомобилей на 1000 жителей, за расчетные сроки 500 легковых индивидуальных автомобилей на 1000 жителей. Парк легковых автомобилей увеличится в 2,5 раза и составит к планируемому сроку при условии ожидаемого роста – 105,0 тыс. машин. 

Хранение индивидуальных легковых автомобилей на территории города на планируемый срок будет осуществляться
на приусадебных участках и в гаражах боксового  и манежного типа.
 В развитие положений Генерального плана города Рыбинска планируется: 

1) продление магистральной улицы по Волочаевской ул. От ул. Н. Невского до Окружной автодороги (новое строительство, первый этап развития);

2) новая трассировка магистральной улицы по ул. Димитрова на участке пр. Ленина до пересечения улиц: Свободы, Фурманова, Плеханова при одновременном исключении из Генерального плана города Рыбинска трассировки магистральной улицы на участке от пр. Ленина до пересечения с улицами: Герцена, Свободы (новое строительство, первый этап развития);

3) строительство магистральной улицы по ул. Суркова на участке от ул. Черепанова до ул. Приборостроителей (новой строительство, первый этап реализации);

4) строительство разворотного кольца на пересечении улиц: Ворошилова, Расторгуева, Суркова, Черепанова (новое строительство, первый этап развития);

5) формирование автодороги по ул. Кирова от ул. Герцена до ул. Плеханова с организацией муниципальной автостоянки.
6. Основные мероприятия по инженерной защите и подготовке территории

Основными физико-геологическими явлениями, распространёнными на территории г. Рыбинска и отрицательно влияющими на ее освоение и жизнедеятельность, являются: катастрофическое затопление в случае разрушения плотины Рыбинского водохранилища, затопление паводками редкой повторяемости пойменных территорий рек Волги и Шексны, Черёмухи, Коровки и более мелких водотоков, активная переработка берегов рек Волги, Шексны, Черёмухи и др. водотоков, подтопление грунтовыми водами, заболоченность отдельных участков, наличие просадочных и заторфованных грунтов, неорганизованный сток поверхностных вод.

Для ликвидации отрицательных факторов природных условий и в целях повышения общего благоустройства территории предусмотрен комплекс мероприятий по инженерной защите и подготовке территории: 

-
строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений;

-
организация поверхностного стока; 

-
строительство очистных сооружений ливневой канализации; 

-
мероприятия по защите от затопления; 

-
понижение уровня грунтовых вод и ликвидация заболоченностей; 

-
регулирование русел рек и водотоков; 

-
благоустройство овражных территорий.

Защита от затопления

Территория г. Рыбинска расположена в нижнем бьефе водохранилища Рыбинской ГЭС по обоим берегам р. Волги, а также  на левом и правом берегах Рыбинского водохранилища (пос. Переборы и новая площадка коттеджного строительства). Рассматриваемая территория подвержена затоплению паводком 1% обеспеченности и катастрофическому затоплению.

Проектом предусмотрены мероприятия по защите от катастрофического затопления и затопления паводками 1% обеспеченности. 

Согласно ст. 9. СНиП 2.07.01-89* зоной катастрофического затопления является территория, на которой затопление имеет глубину 1,5 м и более и может повлечь за собой разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий. В зону катастрофического затопления попадают значительные территории города, в особенности территории центральной исторической части города. 

В настоящем проекте эти территории исключаются из освоения под новое строительство зданий и сооружений. На таких территориях допустима 

лишь застройка, не влекущая за собой увеличения существующей плотности, при условии не размещения жилых площадей на первых этажах зданий. В случае освоения под жилищное строительство свободных территорий, подверженных катастрофическому затоплению, предусматривается предварительное выполнение мероприятий по инженерной защите и подготовке этих территорий.

Защита от катастрофического затопления в данном проекте предусмотрена  в зависимости от степени и качества застройки, проектных предложений по освоению территорий и возможностей по выполнению инженерных мероприятий по защите:

-
свободные территории (междуречье Коровки и Черёмухи,  Пузырёво поле) предусматривается защитить сплошной подсыпкой с последующим берегоукреплением и строительством ливнесточной и дренажной систем;

-
территория центральной исторической части города не предусматривается к защите от катастрофического затопления в связи с технической невозможностью осуществления строительства защитного сооружения. Для защиты населения, проживающего на этой территории, и рабочих и служащих, занятых на расположенных в зоне затопления предприятиях, предусматривается оповещение в случае угрозы  катастрофического затопления. На этих территориях допустима лишь реконструкция существующих зданий и точечная застройка, не влекущая за собой, как отмечалось выше, увеличения плотности и при условии не размещения жилых площадей на первых этажах зданий;

-
участок левобережной территории от восточной границы капитальной застройки до Шекснинской плотины, где затопление распространяется вглубь территории шириной до 1000 м (пос. ГЭС-14) и слой затопления изменяется в широких пределах (в прибрежной территории пос. ГЭС-14 слой затопления достигает 7 м), не предусматривается к защите от катастрофического затопления в связи с технической невозможностью строительства защитных сооружений. Предусматривается оповещение и эвакуация населения в случае угрозы катастрофического затопления; 

-
территория Заволжского р-на на участке от плотины до существующего моста через р. Волгу подвергается катастрофическому затоплению шириной полосы до 900 м. и  максимальным слоем затопления 4,5 м. Защита от затопления возможна лишь при помощи строительства набережной на дамбе, построенной вдоль берега. В связи с отсутствием свободных прибрежных территорий и сложными геологическими условиями строительство дамбы предлагается с одновременным выполнением противооползневых и берегоукрепительных мероприятий, строительством придамбового  дренажа и ливневой канализации;

-
участок берега от русла р. Крутец до территорий, занятых промышленным предприятием, подвержен катастрофическому затоплению шириной от 700 м до 200 м. Защита от затопления на этом участке возможна лишь при помощи строительства набережной на дамбе, построенной вдоль берега. 

Кроме мероприятий по защите от катастрофического затопления, в проекте предусмотрены мероприятия по защите от затопления паводками 1% обеспеченности (на территории пос. Переборы и новой площадки коттеджного строительства в Левобережном районе).

Мероприятия по защите от затопления паводками 1% обеспеченности: подсыпка затапливаемых территорий, строительство набережной, берегоукрепление, строительство ливневой канализации, строительство дренажных систем.

Берегоукрепление рек Волги и Шексны

Береговой склон рек Волги и Шексны подвержен колебаниям уровня воды нижнего бьефа Рыбинского водохранилища, вызванных неравномерностью попусков воды через гидроузел, что ведет к возникновению водной эрозии с оползневыми явлениями, обрушению берегового склона. Особенно активно эти процессы развиты по левому склону р. Шексны и правому и левому склонам р. Волги. На этих склонах развиты также оползневые процессы. 

В настоящее время на отдельных участках берега в центральной части города проведены и проводятся мероприятия по стабилизации берегового склона. 

Проектом предлагается продолжить работы по берегоукреплению эрозионных участков береговых склонов. Конструкция крепления состоит из габионных сооружений гравитационного типа и габионов с анкерами (матрасы Рено и конструкции из коробчатых габионов). В местах выхода грунтовых вод предусмотрено устройство дрены из щебня. Аналогичное крепление предусматривается и на других участках берегов рек Волги и Шексны. Проектом предусматривается также укрепление берегов Рыбинского водохранилища и создание набережных в поселке Переборы и в Левобережном районе (площадка коттеджного строительства).

Противооползневые мероприятия

Оползневые процессы получили широкое развитие на крутых склонах рек Волги, Шексны, Черёмухи. 

Для повышения устойчивости склона и предотвращения дальнейшего развития оползневых процессов рекомендуется выполнение противооползневых мероприятий. 

Противооползневые мероприятия включают в себя: 

-
строительство удерживающих противооползневых сооружений в виде подпорной железобетонной стенки, шпунтовой стенки или буронабивных свай с омоноличиванием верхней части шпунтовой стенки или свай с жестким железобетонным ростверком; 

-
строительство перехватывающего дренажа; 

-
организация сбора и отвода поверхностного стока с территории оползневого склона и прилегающей территории. 

Защита от подтопления

Большая часть территории города подвержена подтоплению грунтовыми водами, которые залегают на глубине 0,3-2,0 м от поверхности земли. Особенно в тяжелых гидрогеологических условиях находится историческая часть города, прибрежная территория поселка Переборы, Левобережного р-на,  пос. ГЭС-14, пойменные территории малых рек.

Для ликвидации подтопления необходимо осуществить: строительство системы ливневой канализации на всей территории города, реконструкцию всех водонесущих коммуникаций (водопровода, канализации, теплоснабжения), строительство дренажных систем (в составе магистральных дренажных коллекторов и локальных дренажей вокруг отдельных зданий или группы зданий в виде кольцевого, пристенного, систематического дренажа), строительство насосных станций. 

Предусматривается строительство дренажных систем  в центральной исторической части города, в пос. Переборы, в Левобережном районе, в районе Пузырёво, в междуречье Черёмухи и Коровки, в Шекснинском и Заволжском районах.

Организация и очистка поверхностного стока

В настоящее время организованный водоотвод с территории города решен сетью закрытых водостоков, в основном в центральной части города и на территориях капитальной застройки. В городе построено около 132 км сетей дождевой канализации. Поверхностный сток сбрасывается в реки практически без очистки. 

В целях повышения общего уровня благоустройства городской территории, создания необходимых условий работы автомобильных и пешеходных магистралей, а также в соответствии с требованиями градостроительных норм и правил, настоящим проектом предусматривается организация поверхностного стока ливнесточными коллекторами с очисткой 

наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях ливневой канализации. Для очистки поверхностного стока применяются пруды – отстойники механической очистки с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки.

Эффективность очистки на прудах отстойниках (при времени отстаивания 2 часа) составляет 80%, эффект отстоя в прудах (при времени отстаивания 4 часа) – 85%.

Регулирование русел рек

Регулирование русел водотоков (р. Черёмухи с притоками Коровкой и Уткашь, Фоминского ручья, ручьев Крутец, Поповского и др.) предлагается в составе расчистки, уширения, углубления с целью увеличения пропускной способности и выполнения противоэрозионных мероприятий с целью стабилизации береговых склонов. Берегоукрепление предусматривается на эрозионных участках, где к реке подходят освоенные или планируемые к освоению территории. Конструкция берегоукрепления состоит из крепления откосов габионами (матрасы Рено) на спланированном естественном откосе. В надводной части береговой склон укрепляется одерновкой.

Освоение заболоченных территорий

При освоении заболоченных и заторфованных территорий одновременно с понижением уровня грунтовых вод, организацией поверхностного стока, регулированием русел водотоков проектом предусматривается подсыпка заторфованных и заболоченных пониженных участков грунтом.

Благоустройство пляжей

Проектом намечается проведение работ по благоустройству существующих и созданию новых благоустроенных пляжей на берегах р. Волги, на базе естественных прибрежных полос, образованных из песчаного грунта. В состав мероприятий по благоустройству входит расчистка береговой полосы от кустарниковой растительности, планировка берега с уклонами 0,05-0,12 до глубины воды 1,5 м, отсыпка там, где это необходимо, песчаной подушки толщиной 0,3-0,5. Подсыпка предусматривается и в воду в пределах прибрежной полосы на ширину около 3 м.

Благоустройство оврагов

Проектом намечается комплекс мероприятий по благоустройству овражных территорий в составе: 

-
уполаживание склонов с крутизной откосов более 25-30°; 

-
перехват и отвод дождевых вод; 

-
укрепление бортов и вершин оврагов посадкой быстрорастущих деревьев и кустарников;

-
засыпки отвершков оврагов, попадающих в зону застройки с дальнейшим использованием их под зелёные зоны, спорткомплексы; 

-
строительство по тальвегу оврага ливнесточного коллектора с сопутствующим дренажом.

В соответствии с адресной инвестиционной программой городского округа город Рыбинск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 13.12.2012 № 217, адресной инвестиционной программой городского округа город Рыбинск на 2012 год, утвержденной решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 20.12.2012 № 218, планируется:

1) берегоукрепление правого берега реки Волги на участке от Хлебной биржи до обелиска (новое строительство, первый этап развития);

2) берегоукрепление правого берега реки Волги на участке от обелиска до ДК «Полет» (новое строительство, первый этап развития);

3) берегоукрепление левого берега реки Волги по Набережной Космонавтов в поселке Волжский (новое строительство, первый этап развития);

4) берегоукрепление правого берега реки Волги на участке от Средней Казанской улицы до устья реки Черемухи (новое строительство, проектный срок).

В соответствии с региональной программой «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 29.11.2012 № 1344-П, планируется: берегоукрепление правого берега реки Волги в районе ООО «МДК «Свобода».

7. Основные мероприятия по озеленению территории

В целом по городу зелёные устройства общего пользования занимают суммарную площадь –105,7 га, а норма обеспеченности на одного жителя –4,5 квадратных метров.

Система озеленения города строится из зелёных массивов разной величины и назначения, расположенных более или менее равномерно на территории города и связанных между собой сетью озеленённых улиц и бульваров. 

Основной каркас системы зелёных насаждений формируется на природно-композиционных осях вдоль речных берегов для создания наиболее живописных и благоприятных для отдыха насаждений.

Планировочное ядро всей системы озеленения города образуют насаждения общего пользования – парки, сады, скверы, бульвары.

Предусматривается организация крупных парков, районных парков, а также равномерное размещение садов жилых районов, микрорайонных насаждений, скверов и бульваров на территории города.

Сады, парки и бульвары жилых планировочных районов с совместно создаваемыми зелёными устройствами вдоль природно-ландшафтных композиционных осей создают единую систему зелёных насаждений.

По берегам р. Волги предусматривается создание крупных городских парков, садов, скверов и бульваров. В парках предусматриваются зоны зрелищных и культурно-просветительных мероприятий, детского и тихого отдыха.

Скверы и бульвары - наиболее многочисленные зелёные устройства в планировке города. Они размещаются в общегородском центре, около общественных зданий и центрах жилых районов с преимущественно регулярным характером планировки партерного типа. 

Существующие сады, скверы и бульвары в составе городской застройки, включаются в проектную схему озеленения города, как зелёные насаждения общего пользования с учетом реконструкции насаждений.

На проектный срок площадь насаждений общего пользования составит 436,0 га, что обеспечит норму 20,3 м2 на одного жителя, в том числе спортустройства составят 121,0 га, что обеспечит норму 5,6 м2 на жителя.

На первую очередь строительства площадь насаждений общего пользования составит 157,5 га, что обеспечит ному 7,4 м2 на одного жителя, в том числе спортустройства соответственно 53,5 га 2,5 м2 на жителя.

8. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

8.1. Водоснабжение

Водопотребление г. Рыбинска на первый этап развития составит 154,0 тыс. м3/сут, а на планируемый срок – 155,3 тыс. м3/сут.

Водоснабжение правобережной части города будет осуществляться от поверхностного водозабора из Рыбинского водохранилища. 

Водозабор из р. Волги в соответствии с протоколом совещания по вопросу корректировки инженерных сетей в генеральном плане г. Рыбинска от 12.12.2008 г. сохраняется в системе водоснабжения города как резервный.

Для увеличения подачи воды из Рыбинского водохранилища планируется строительство третьей нитки водовода от ВНС 1-го подъема до ОСВ-2 с дюкером через р. Волгу. 

Очистка поверхностной воды будет производиться на очистных сооружениях ОСВ-1 и ОСВ-2, на которых планируется реконструкция.

Для увеличения производительности городской системы водоснабжения рассматривается вопрос модернизации очистных сооружений ОАО «НПО «Сатурн» (цех 18) и включения их в общую систему. Для подачи питьевой воды в Заволжский планировочный район потребуется строительство дюкера через р. Волгу.

В Центральной исторической части города планируется выполнить закольцовку «восточного» и «западного» водоводов, проложить водовод по пр. Ленина – ул. Свободы. При реконструкции исторической части города потребуется замена практически всех разводящих водопроводных сетей. 

Для бесперебойного водоснабжения застройки Южного планировочного района предусматривается строительство ВНС 3-го подъема.

Водоснабжение левобережной части города на перспективу будет осуществляться от подземных водозаборов: Васильевского и в дер. Ивановское. Заволжский водозабор, как не отвечающий требованиям ГОСТ 2761-84, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.4.110-02, подлежит закрытию. 

Водоснабжение Шекснинского планировочного района будет обеспечено от Васильевского водозабора подземных вод после очистки ее на станции водоподготовки, строящейся в Волжском  пос. 

В районе Заволжье-1 необходимо провести гидрогеологические исследования по выявлению перспективного подземного источника водоснабжения, отвечающего требованиям СанПиН. В случае неудовлетворительного результата водоснабжение района может быть обеспечено от городских водопроводных сооружений после решения вопроса по увеличению производительности городской системы водоснабжения, реконструкции существующих очистных сооружений и строительства дюкера через р. Волгу. 

На водозаборе в дер. Ивановское планируется построить дополнительный РЧВ и проложить вторую нитку водовода в город.

Планируется закольцовка водопроводных сетей районов Заволжье-2 и Заволжье-1 со строительством водопровода от ул. Папанина до Арефинского тракта с дюкером через р. Крутец.

Для повышения надежности подачи воды и сохранения ее количества и качества в процессе транспортировки  в город необходимо:

-
на водопроводных насосных станциях постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное;

-
вести строительство водоводов и уличной водопроводной сети из современных материалов с использованием приоритетных методов ремонта и восстановления сетей; 

-
вести замену изношенных и обновление устаревших водопроводных сетей с использованием современных материалов. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение промышленных предприятий города планируется от системы хозяйственно-питьевого водопровода города. Имеющиеся промышленные водозаборы поверхностных вод сохраняются для производственных нужд.

В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2010-2014 годы», утвержденной решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 25.02.2010 № 423, планируется:

· строительство третьей нитки водопровода сырой воды от НС-1 подъема водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище до ОСВ-2 с дюкером через Волгу (новое строительство водовода 5 км, в том числе дюкер 0,8 км – первый этап развития);

· прокладка дюкера через Волгу для подачи воды в Заволжский район от городских очистных сооружений (новое строительство водовода 1,5 км, в том числе дюкер 0,8 км – первый этап развития).

8.2. Водоотведение

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации г. Рыбинска, на первый этап развития составит 148,9 тыс. м3/сут, на планируемый срок – 149,5 тыс. м3/сут.

В настоящем проекте на перспективу предусматривается развитие полной раздельной системы канализации с подачей стоков на три комплекса городских очистных сооружений. 

Для массивов индивидуальной застройки очистка стоков возможна на локальных очистных сооружениях полной заводской готовности. 

Проектируемая схема водоотведения охватывает все районы жилой застройки и территории промышленных предприятий.

В случае возобновления работ по строительству «Южного» коллектора застройка Южного, Западного и Переборского планировочных районов будет переключена на него, что позволит разгрузить сети Центрального района. 

По предлагаемой в настоящем проекте схеме водоотведения сточные воды от застройки правобережной части города будут поступать на городские очистные сооружения в районе Копаево. 

В соответствии с проектом 2-ой очереди канализации планировалось расширение ГОСК до 180 тыс. м3/сут. Учитывая расчеты настоящего проекта по перспективному водоотведению, можно сделать вывод, что расширять ГОСК до этой производительности нет необходимости. 

С учетом развития городского хозяйства в ближайшее время, а именно ввода в эксплуатацию станции очистки промливневых стоков ОАО «НПО «Сатурн» (18 тыс. м3/сут) и строительства новых жилых районов, необходимо предусмотреть реконструкцию городских очистных сооружений с увеличением производительности до 150 тыс. м3/сут. 

Проблема складирования осадка будет решена после строительства цеха механического обезвоживания.

В Центральной части города предлагается прокладка нового коллектора d=1000 мм из современных материалов параллельно существующему главному коллектору. 

Требуется ревизия и реконструкция канализационных сетей в историческом центре города. При прокладке сетей канализации необходимо разделить стоки хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.

В правобережной части города планируется строительство новых КНС.

Водоотведение левобережной части города будет осуществляться на два комплекса очистных сооружений КОС «СЛИП» и КОС Волжского поселка. Потребуется их модернизация и расширение.

Поскольку КОС пос. ГЭС-14 находятся во втором поясе ЗСО Васильевского водозабора, что является грубым нарушением санитарного законодательства, настоящим проектом предлагается вывести их из работы.  Стоки от поселка ГЭС планируется передавать на КОС «СЛИП».

Районы Переборы и Заволжье-1 возможно выделить в отдельные бассейны канализования с перекачкой стоков на локальные очистные сооружения полной биологической очистки на новых технологиях с двойной доочисткой и усиленным обеззараживанием.

В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов.

Модернизация объектов водоотведения имеет целью исключение аварийных ситуаций, которые ведут к ухудшению экологической обстановки в городе.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях. 

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения города требуется:

-
вести ремонт и перекладку полостью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети города с использованием современных материалов;

-
постепенно провести реконструкцию всех КНС с заменой насосного и электрического оборудования;

-
вести реконструкцию напорных коллекторов от КНС, а где необходимо проложить вторые нитки трубопроводов.

В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2010-2014 годы, утвержденной решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 25.02.2010 № 423, планируется:

· реконструкция городских очистных сооружений канализации (1-я очередь, мощность 80 тыс. м3/сутки – первый этап реализации);

· реконструкция очистных сооружений канализации жилого района «Волжский» (мощность – 13,8 тыс. м3/сутки – первый этап реализации);

· реконструкция очистных сооружений канализации микрорайона «Заволжье-2» (мощность 5 тыс. м3/сутки – первый этап реализации).
8.3. Санитарная очистка

Количество ТБО от города составит 322,5 тыс. м3 в год на планируемый срок и 319,5 тыс. м3 в год на первый этап развития.

Утилизация отходов методом захоронения будет производиться на существующем полигоне ТБО в дер. Выдрино. После проведения работ по  его благоустройству срок эксплуатации может быть продлен на 10 лет. 

На полигоне по приему и захоронению промышленных отходов, расположенном вблизи дер. Глушицы, также планируются работы по продлению срока эксплуатации на 10 лет.

На перспективу, при разработке «Схемы территориального планирования Ярославской области», необходимо зарезервировать площади под полигоны: ТБО – 30 га, промышленных отходов – 16 га.

После выбора новых площадей действующие полигоны подлежат дегазации, санации и рекультивации. 

Специальной программой в городе необходимо разработать мероприятия по переходу к интенсивному раздельному сбору и переработке отходов. 

Первый экспериментальный мини сортировочный пункт размещается в пос. Волжском. 

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки улиц необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта, в состав которого будут входить и средства малой механизации. 

Для окончательного решения проблемы переработки, утилизации и обезвреживания ТБО от г. Рыбинска рекомендуется на основании утверждённого генерального плана поручить специализированной организации разработать проект «Генеральная схема санитарной очистки города Рыбинска».

8.4. электроснабжение

Суммарные электрические нагрузки на коммунально-бытовые цели города на планируемый срок и на I этап развития соответственно составят порядка 96,9 тыс. кВА и 74,6 тыс. кВА.

Покрытие возрастающих электрических нагрузок города предусматривается осуществлять от существующих понизительных подстанций с учетом ремонта и реконструкции их.

Предложения по перспективному развитию энергоснабжения г. Рыбинска:

1. Демонтаж существующего оборудования на Рыбинской ГЭС с заменой на новое:

· до 2010 г. – демонтаж 1 гидравлической турбины мощностью 55 МВт (ст. №2) с установкой турбины мощностью 63,2 МВт;

· до 2020 г. – демонтаж 4 турбин мощностью по 55 МВт с установкой 4 турбин мощностью по 63,2 МВт.

2.
Ввод генерирующей мощности в НПО Сатурн – ГТЭС-48 в составе 3 турбин ГТУ (2х16+12) МВт.

3. Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ Переборы 1 и 2 и строительство ПС 110/6-10 кВ «Прибрежная» в Прибрежном районе (2Х40 МВА).

4. Строительство ПС ОАО «НПО Сатурн» (2Х40 МВА) с реконструкцией существующей ПС 110/6 кВ «Западная» с высвобождением ячеек 6 кВ для новых присоединений.

5. Строительство ПС «Копаево» (2х25 МВА) в восточной части города.

6.
Реконструкция присоединения к ПС Копаево ВЛ 110 кВ с выносом воздушных линий электропередачи 110 кВ из Гагаринского р-на (по ул. Гагарина и пр. Генерала Батова).

7.
Строительство второй цепи ВЛ 35 кВ (отпайка на ПС «Каменники» 2х4 МВА) для повышения надежности электроснабжения потребителей Рыбинского района (п. Каменники).

8.
Реконструкция ПС 10/35/6-10 кВ «Левобережная» с установкой второго трансформатора 35/10 кВ мощностью 4 МВА для повышения надежности электроснабжения потребителей Рыбинского района.

9.
Строительство двухцепной линии 35 кВ взамен существующей одноцепной от ПС «Левобережная» до ПС «Дёмино» и ввод ПС 35/10 «Дёмино» (2х2,5 МВА) для повышения надежности электроснабжения потребителей Рыбинского района и Центра лыжного спорта «Дёмино».

10. Демонтаж участка ВЛ 110 кВ от отпайки на ПС «Оптика» до отпайки на ПС «Полиграфмаш».

11. Строительство нового участка ВЛ 110 кВ в направлении: вдоль Софийской ул. до Окружной дороги, вдоль Окружной дороги до пересечения с существующим коридором ВЛ 110 кВ Тутаевские 1, 2.

Для подключения новых потребителей необходимо:

1.
Строительство распределительных пунктов в центральной части города с прокладкой питающих электрокабелей от подстанции «Полиграфмаш» и в районе «Веретье» с прокладкой питающих кабелей от ПС «Веретье» до новых распределительных пунктов, а также строительство новых РП в пос. Пузырёво и в Прибрежном районе с питанием от ПС «Веретье».

2.
Строительство новых трансформаторных подстанций по Волжской набережной в районе ДС «Полет» с прокладкой распределительных сетей напряжением 6 кВ.

3.
Прокладка питающих кабельных сетей от ПС «Полиграфмаш» до существующего РП-10 и строительство новых трансформаторных подстанций 6 кВ в Зачерёмушном районе.

4.
Реконструкция и замена на большее сечение существующих распределительных сетей, замена устаревшего оборудования в существующих РП и ТП, строительство новых ТП взамен находящихся в аварийном состоянии. 

В связи с ростом электрических нагрузок, что связано со строительством многоэтажных и малоэтажных (индивидуальная застройка) жилых домов, объектов культурного, социального назначения и прочих объектов, намечается строительство и монтаж распределительных пунктов:

· в Центральной районе;

· в районе Веретье;

· в Прибрежном районе.

К вновь построенным РП необходимо проложить питающие кабельные линии от понизительных подстанций «Веретье», «Полиграфмаш».

8.5. теплоснабжение

Ориентировочные тепловые нагрузки жилищно-коммунальных потребителей города на планируемый срок  и I этап развития соответственно составят порядка 753 Гкал/ч и 628 Гкал/ч.

На перспективу предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения:

1.
Основным направлением эффективного и надежного теплоснабжения потребителей должны стать мероприятия, направленные на максимально возможную нагрузку теплофикационных турбин по теплу, для чего потребуется сооружение магистральных тепловых сетей-перемычек, соединяющих ГТУ, крупные котельные и магистральные тепловые сети города в единую теплофикационную систему.

2.
Присоединение к тепловым сетям котельных, переводимых в пиково-резервный режим, предусматривается осуществлять по независимой схеме с применением теплообменных аппаратов.

3.
Реконструкция тепловых сетей (для повышения надёжности и срока службы) с применением современных материалов и технологий, например использование стальных предварительно теплогидроизолированных труб, что позволит избежать коррозии наружной стены трубы и значительно увеличить срок службы теплотрассы.

4.
Теплоснабжение части существующей и новой малоэтажной застройки предусматривается осуществлять от АОГВ.

5.
Закрытие малопроизводительных отопительных котельных с переводом их в ЦТП, с вводом в действие новых источников теплоснабжения и реконструкцией крупных существующих котельных.

6. Строительство в производственной зоне «Юго-Западная» (южнее жилого района «Веретье») генерирующей станции ПГУ-ТЭЦ (мощность 230 МВт и 300 Гкал/час), с целью применения когенерационных источников тепла и энергии, использования высокоэффективных теплосетей (проектный срок).

8.6. газоснабжение

Суммарный расход природного газа на хозяйственно-бытовые нужды составит 22,4 млн. м3 в год на I этап развития и 25,3 млн. м3 в год на планируемый срок.

Расход природного газа на отопление усадебной (1-2-х эт.) застройки определен исходя из нормы 8,0 м3 газа на 1 м2 отапливаемой площади и составит на I этап развития – 2,2 млн. м3  в год и на планируемый срок – 9,0 млн.м3. в год.

Проектом предусматривается развитие газоснабжения города на перспективу, а именно:

1.
Вынос (по планировочным соображениям) ГРС-1 в восточную часть города с переводом существующей ГРС в ГРП высокого давления с питанием от ГРС-3.

2.
Дальнейшая газификация существующей и вновь сооружаемой жилой застройки. 

3.
Перевод котельных на работу на природном газе.

4.
Сооружение ГРП и газовых сетей высокого и среднего давления в районах новой застройки, а также реконструкция существующих сетей и сооружений.

Схема распределения газа по потребителям выполнена с учетом сложившейся системы газоснабжения города.

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В основу проектного решения генерального плана г. Рыбинска положены результаты произведенного анализа комплексного развития территории, базирующегося на системе планировочных ограничений и режимных требованиях к градостроительному использованию территории города.

В число учтённых генпланом природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а также нормативные и специальные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте (суть – планировочные ограничения). К ним относятся территории и объекты, представленные в графических материалах раздела (схемы «Охрана окружающей среды. Современное состояние. Зоны с особыми условиями использования территорий» и «Охрана окружающей среды. Планируемый срок. Зоны с особыми условиями использования территорий») и поименованные ниже по тексту.

В состав схемы «Охрана окружающей среды. Современное состояние. Зоны с особыми условиями использования» входят объекты и территории (источники) негативных воздействий на окружающую среду и ухудшающие экологические условия селитебных территорий, а также территории, природные объекты и компоненты окружающей среды, подлежащие охране. Сочетание названных факторов с их законодательно и нормативно установленными природно-экологическими, санитарно-гигиеническими ограничениями, санитарными режимами и природоохранительными требованиями формирует в пределах города Рыбинска систему территорий с особыми условиями использования, во многом определяющих потенциал, возможности и условия его устойчивого развития.

В состав схемы «Охрана окружающей среды. Планируемый срок. Зоны с особыми условиями использования» входит комплекс территориально ориентированных природоохранительных мер градостроительного характера, предлагаемых проектным решением генерального плана города, и зоны с особыми условиями использования территорий в границах, трансформированных на конец проектного срока по результатам планируемой реализации природоохранительных мероприятий и градостроительных решений генплана, направленных на защиту окружающей среды и ее компонентов, обеспечение экологической безопасности проживания и отдыха населения.

При строительстве, реконструкции и эксплуатации зданий, строений и сооружений должны выполняться требования природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, направленного на обеспечение нормативов качества атмосферного воздуха на селитебных территориях.
9.1. ОБЪЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

К объектам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения города Рыбинска в материалах проекта отнесены следующие объекты и территории:

· производственные, коммунальные объекты, животноводческие фермы, подсобные хозяйства и прочие объекты и территории, имеющие санитарно-защитные зоны;

· источники негативных акустических воздействий (железнодорожные магистрали, автодороги, аэродром и др.);

· источники негативных воздействий электромагнитных излучений и шума (ГЭС, понизительные электроподстанции и пр.);

· карьеры, свалки ТБО, несанкционированные свалки и другие нарушенные и загрязнённые территории;

· очистные сооружения канализации, отстойники, иловые карты;

· выпуски загрязненных стоков в открытые водоемы и на рельеф;

· кладбища;

· магистральные газопроводы и ГРС;

· воздушные линии электропередачи и понизительные подстанции.

9.2. Объекты охраны

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий в границах города и на прилегающих территориях:

· объекты и территории водного фонда – водотоки и водоемы (реки, протоки, ручьи, водохранилища, озера, пруды, болота);

· водозаборные скважины хозяйственно-питьевого назначения, водозаборные узлы и другие сооружения водоснабжения города;

· скважины минеральных вод;

· особо охраняемые природные территории (Городской сквер – 2,7 га, Петровский городской парк – 10,5 га, Карякинский парк – 1,3 га);

· озеленённые территории общего пользования;

· городские леса и леса лесного фонда;

· прочая растительность и лесные угодья;

· сельскохозяйственные угодья;

· территории учреждений отдыха и рекреационных зон;

· территории спортивных плоскостных сооружений;

· сады, коллективные сады, садовые участки;

· кварталы жилой застройки города;

· кварталы общественной застройки.

9.3. Зоны с особыми условиями использования территорий

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

· 1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

· 2-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

· 3-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

· водоохранные зоны водотоков и водоемов;

· санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов;

· санитарно-защитные зоны кладбищ;

· санитарный разрыв железной дороги;

· санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлёта и посадки воздушных судов;

· санитарный разрыв магистральных газопроводов;

· санитарный разрыв воздушных линий электропередачи;

· полоса отвода железной дороги;

· зона затопления паводком 1%-й обеспеченности;

· зона катастрофического затопления;

· зона техногенного подъёма уровня грунтовых вод;

· зона проявления оползневых процессов;

· зона распространения пучинистых грунтов;

К особо охраняемым природным территориям в границах МО городской округ город Рыбинск отнесены:

· Городской сквер на левобережье р. Черёмухи по ул. Герцена –Советской ул. площадью 2,7 га, имеющий муниципальный статус в соответствии с Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 15.11.2006 № 825 «Об особо охраняемых природных территориях местного значения городского округа город Рыбинск»;

· Петровский городской парк площадью 10,5 га (Постановление Администрации Ярославской области № 8 от 21.01.2005 «Об особо охраняемых природных территориях Ярославской области»);

· Карякинский парк площадью 1,3 га (Постановление Администрации Ярославской области № 8 от 21.01.2005 «Об особо охраняемых природных территориях Ярославской области»).

9.4. Планировочная оценка экологической ситуации

Учитываемое множество факторов выявляет территориальные особенности города как объекта градостроительного проектирования (территориального планирования), одновременно определяя режимы и возможности использования территорий под ту или иную функцию.

Проведенный анализ позволил не только выявить границы территорий конфликтных эколого-градостроительных ситуаций, сформировавшихся в процессе исторического развития города, но и определить границы участков, в той или иной степени пригодных для градостроительного освоения. При этом появляется возможность территориально обособить участки, пригодные для назначения планируемых функций, условно пригодные при реализации определённых решений и мер, а также фактически непригодные при соблюдении требований действующего градостроительного, санитарного и природоохранного законодательства (см. схему «Анализ комплексного развития территории»).

Результаты оценки территории по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим факторам позволяют провести типизацию территорий по несоответствию установленным санитарным режимам и природоохранным требованиям к содержанию территорий и функционированию объектов на существующее положение и проектный срок. Кварталы жилой застройки (либо отдельные дома), а также учреждения здравоохранения (больницы, санатории), детские сады и школы, рекреационные и спортивные объекты, находящиеся на территории санитарно-защитных зон, образуют участки ненормативного градостроительного использования территории.

В целом по городу Рыбинску в настоящее время в санитарных разрывах и в санитарно-защитных зонах производственных, коммунальных и прочих объектов проживает около 20% населения города – более 38,5 тыс. человек (а также находится и 22 детских сада и 7 школ). Из них более 21 тыс. человек проживает в многоэтажных домах; 11 тыс. человек – в среднеэтажной жилой застройке; около 6 тыс. человек – в индивидуальной малоэтажной застройке.

В том числе в санитарно-защитных зонах кладбищ проживают 630 человек, в санитарном разрыве железной дороги – более 4,6 тыс. человек (2,7 тыс. – в 

многоэтажной застройке, более 1,4 тыс. – в среднеэтажной застройке, а также находится 1 школа и 2 детских учреждения), в санитарно-защитных зонах понизительных подстанций – более 2,6 тыс. человек (более 1 тыс. – в многоэтажном жилищном фонде, а также находится 1 детский сад).

При этом в СЗЗ ОАО НПО «Сатурн» (пл. № 1) проживает около 8,6 тыс. горожан (6,9 тыс. – в многоэтажном жилищном фонде) и находятся 5 детских садов.

В СЗЗ ОАО «Рыбинсккабель» и в СЗЗ «Приволжского» (рыбзавода) проживает более 4 тыс. человек (2,4 тыс. – в многоэтажном жилищном фонде), находятся 3 детских сада и 2 школы.

В санитарно-защитной зоне нефтебазы проживает почти 1,7 тыс. человек, находится 4 детских учреждения и 1 школа.

В санитарно-защитной зоне ЗАО «Свобода» также проживает почти 1,7 тыс. человек (1 детский сад); в СЗЗ ОАО «Комбикормовый завод» – более 1,7 тыс. человек; в СЗЗ ООО «Рыбинский кожзавод» и ОАО «Рыбинский мясокомбинат» – почти 0,8 тыс. человек; в СЗЗ ОАО «Рыбинский завод приборостроения» – около 0,6 тыс. человек (2 детских сада).

Таким образом, на территории санитарно-защитных зон названных 9 предприятий проживает более 19 тыс. человек – почти половина всех горожан, проживающих в СЗЗ в г. Рыбинске.

Подобная структура проживания людей в санитарно-защитных зонах характерна для промышленных городов, активно развивавшихся в период индустриализации и закрытости производства.

Следует отметить, что расчёт проживающих в санитарно-защитных зонах производился по укрупненным показателям, исходя из средней плотности населения кварталов различных типов застройки, поскольку на стадии генерального плана города (где учитываются не дома и строения, а только лишь площадь функциональной зоны) такой расчёт производится в целях получения ориентировочных цифр для обоснования принятия решений по выносу (перебазированию, перепрофилированию) объектов и оценки эффективности принимаемых мер.

Детальный учёт проживающих не территории санитарно-защитных зон производится на последующих стадиях проектирования (проект планировки микрорайона или части города, проект реконструкции предприятия, проект санитарно-защитной зоны предприятия) при наличии инвентаризационных данных по жилым и общественным зданиям.

9.5. Комплекс планировочных природоохранительных мер

Анализ современной эколого-градостроительной ситуации в г. Рыбинске показал глубокую историческую унаследованность проблем планировочной структуры города, осложнённую неблагополучными показателями качества отдельных компонентов окружающей среды.

Проектным решением генерального плана предусматривается необходимость реализации градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры, деиндустриализацию селитебной части города для улучшения условий проживания и отдыха населения, восполнение утраченных элементов природной среды и охрану качества и естественных свойств ее компонентов (см. схему «Охрана окружающей среды. Планируемый срок. Зоны с особыми условиями использования»).

Генпланом предусматриваются решения территориального характера по совершенствованию планировочной структуры города, улучшению условий проживания и отдыха населения, локализации ареалов эколого-градостроительных конфликтных ситуаций:

-
вынос (ликвидация, перебазирование, перепрофилирование) экологически опасных объектов, формирующих значительные по площади санитарные планировочные ограничения;

-
закрытие животноводческого объекта ООО «Мясное подворье» и прочих животноводческих ИП, расположенных на этой площадке в черте города;

-
консервация (закрытие) пяти кладбищ в черте городского округа («Южное», «Софийское», «Копаево-Семёновское», «Васильевское»,  «Болтинское»). При этом запрещаются новые захоронения, но остается открытым доступ граждан к могилам усопших. Территория кладбищ требует поддержания высокого уровня благоустройства с элементами прогулочного мемориального парка, в том числе ранее закрытых кладбищ: Кипячевского, Всехсвятского, Георгиевского, Еврейского;

-
перевод 16 котельных на газовое топливо: МУП «Теплоэнерго», школа-интернат № 2 (ул. Свердлова, 26) – с дизельного топлива; МУП "Теплосистема", РТС-2 (промплощадка ОАО «Рыбинсккабель»); Юн-83/12 (ул. Рокоссовского, 100); ОАО «Рыбинсккабель» (пр. 50 Лет Октября, 60); ООО «Рыбинский РЭБ флота» ( ул. Левитана, 41) – с мазута; Центр досуга (бывшая школа № 4, ул. Коллективизации); Школа № 16 (ул. Академика Павлова, 35); Школа № 37 (ул. Чехова, 37); Школа № 39 (ул. Труда, 61); РСРЦ «Наставник» (Новолосевская ул.); РСРЦ «Наставник» (Мелкая ул.); Департамент здравоохранения и фармации, Филиал поликлиники Семашко 

(ул. Правды, 6); Управление культуры, библиотека им. 1 Мая (ул. Маяковского); Библиотека им. Пушкина (Александровская ул., 1); Кинотеатр «Волга» (ул. Ляпидевского, 32); ИЗ 76/2 (Шоссейный переулок, 5) – с угля);

-
внедрение технологии термомеханической обработки осадка в закрытых помещениях на ОСК «СЛИП», ОСК «Волжский» и городских ОСК (что позволит сократить размер СЗЗ на 100 м);

-
шумозащитное экранирование железной дороги (на 9 участках общей протяжённостью шумозащитных экранов около 3100 погонных метров, а также защитным озеленением 15 участков на общей площади 20 га);

-
защитное экранирование понизительных подстанций (на 6 участках общей протяжённостью специальных экранов 1360 погонных метров, а также защитным озеленением 3 участков на общей площади 12 га);

-
развитие системы озеленённых территорий общего пользования и специального назначения (с озеленением санитарно-защитных зон производственных предприятий и коммунальных объектов (без учёта озеленения СЗЗ подстанций и санитарного разрыва железной дороги) на общей площади более 67 га – 40 участков – см. схему «Основной чертеж» и раздел «Озеленение»;

-
увеличение общей площади озеленённых территорий специального назначения почти на 100 га;

-
организация зон горно-санитарной охраны двух месторождений минеральных вод: Копаевское и Рыбинское-2;

-
закрытие поверхностного водозабора (ОСВ-1) и тампонирование непригодных для питьевого водоснабжения скважин: №№ 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (подробно см. раздел «Водоснабжение, канализация, санитарная очистка»);

-
ликвидация 28 выпусков загрязненных стоков (в том числе без очистки) в открытые водоемы и на рельеф (см. раздел «Водоснабжение, канализация, санитарная очистка») с организацией на ливневых коллекторах очистки первой партии стоков (наиболее загрязненной) на очистных сооружениях ливневой канализации (см. раздел «Инженерная защита и подготовка территории»). Сооружения очистки ливневых вод закрытого типа требуют организации санитарно-защитной зоны размером 50 м, открытого типа – 100 м;

-
дегазация, обеззараживание и рекультивация закрытой свалки на Софийской ул. с последующей экологической реабилитацией (восстановлением природного ландшафта) ее территории (10,5 га), а также экологическая реабилитация прочих нарушенных и загрязненных территорий (общая площадь – около 30 га);

-
совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры  города (см. соответствующие разделы тома 1 обосновывающих материалов проекта).

В границах городского округа город Рыбинск исчерпаны территориальные ресурсы развития для территорий захоронения граждан. Общая площадь кладбища «Южное» превысила 46 га. В соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 эксплуатация кладбищ площадью более 40 га не допускается. Кладбище «Южное» подлежит консервации (закрытию).

Генеральным планом города рекомендуется завершить территориальное развитие кладбища «Западное» (современная площадь 16,2 га, ресурс развития – 23 га), расположенного на землях района, и на перспективу организовать второй участок кладбища («Западное-2») в 410 м к северо-востоку от существующего кладбища (площадь – 39,9 га – см. графические материалы генплана).

Возможность для организации санитарно-защитной зоны (500 м) имеется: минимальное расстояние до ближайшего населенного пункта (с. Максимовское) – 540 м. Требуется организация и озеленение водоохраной зоны р. Коровки (100 м по левому берегу в створе перспективного кладбища).

Реализация предлагаемого генеральным планом архитектурно-планировочного решения («Основной чертеж») предполагает вынос (закрытие, перебазирование либо перепрофилирование) следующих объектов:

1. ОАО «Маяк» (не работает);

2. Причал  МВК;  

3. Завод «Приволжский»;

4. КОС посёлка ГЭС-14;

5. ООО «Мясное подворье» и прочих животноводческих ИП 

6. База ЖКО;

7. Опытный завод;

8. ОАО «Рыбинсккорм» (Заволжье);

9. ООО «Крома»;

10. ЗАО Компания «Полипласт»( площадка в пос. Ягутка);

11. ООО «Норд-Т»;

12. ОАО «Рыбинский мукомольный завод» (площадка в районе нефтебазы);

13. ООО «Рыбинский грузовой порт» (в пос. Ягутка, частично).

В тех случаях, когда решение санитарных проблем планировочными методами невозможно, как и невозможна организация требуемых СанПиН санитарно-защитных зон, предприятиям рекомендуется реализация технологических, инженерно-технических и организационных мер по охране атмосферного воздуха, защите от шума с сокращением размеров СЗЗ. К таким объектам относятся: ОАО НПО «Сатурн», ООО «Рыбинский грузовой порт», ОАО «Вторчермет», Рыбинская нефтебаза, ОАО «Рыбинский комбикормовый завод», ЗАО «Свобода».

Первоочередная разработка проектов санитарно-защитных зон требуется для следующих объектов: ОАО "Речной порт", ОАО «Рыбинсккабель», ОАО «НПО  Сатурн», ОАО «Судостроительный завод «Вымпел», ОАО «Рыбинский завод приборостроения», Троллейбусный парк, ОАО "Раскат", ООО «Рыбинский кожзавод», ОАО "Рыбинский мясокомбинат", ОАО "Асфальтобетон", ООО «Призма - плюс», ООО  «ЛИТЭКС» (и др. малые предприятия, расположенные на бывшей территории «Полиграфмаша») ОАО «Рыбинскхлеб», СЖД Рыбинская дистанция пути, ОАО " Вторчермет", ОАО "Янтарь", Рыбинская нефтебаза, ОАО «Рыбинский комбикормовый завод»,  ООО  "Верфь братьев Нобель", Городские КОС, КОС района Заволжье 2, КОС посёлка ГЭС-14», ЗАО «Свобода».

Для 12 промышленных узлов (групп предприятий) рекомендуется разработка единой санитарно-защитной зоны в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (см. схему «Охрана окружающей среды. Планируемый срок. Зоны с особыми условиями использования территорий»).

Для гаражных массивов индивидуальных автотранспортных средств, примыкающих, как правило, к многоэтажным кварталам, требуется уточнение размеров санитарно-защитных зон с учётом таблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 либо по расчёту.

Нового жилищного строительства в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом города не предусматривается.

В результате реализации предлагаемых генеральным планом шумозащитных мероприятий акустические условия проживания в пределах санитарного разрыва железной дороги к концу проектного срока улучшатся более чем для 4,5 тыс. горожан.

В результате реализации предлагаемых мероприятий по экранированию понизительных подстанций экологические условия проживания вблизи них улучшатся более чем для 2,5 тыс. жителей города.

Из 23 тыс. человек (около 10% от расчётного населения города), чей жилищный фонд сохранится в санитарно-защитных зонах предприятий и прочих объектов до разработки проектов их СЗЗ, около 18 тыс. останутся жить в многоэтажной застройке, около 2,8 тыс. – в среднеэтажной застройке, более 1,7 тыс. – в малоэтажной застройке.

Из 22 детских садов и 7 школ в санитарно-защитных зонах предприятий и прочих объектов до разработки проектов их СЗЗ к концу планируемого срока генплана останется функционировать всего 5 детских садов: 2 – в СЗЗ ОАО «Рыбинского завода приборостроения», по 1 – в СЗЗ ОАО «Сельхозтехника», ОАО «НПО «Сатурн» и РУМСР, городских КОС и ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (частично).

Всего, согласно укрупненным расчётам, благодаря реализации проектных решений генерального плана количество живущих на участках ненормативного градостроительного использования территории г. Рыбинска сократиться более чем на 15 тыс. человек.

Проектным решением генплана предусматривается реконструкция и развитие единой системы озеленённых территорий города (более подробно см. раздел генерального плана «Озеленение»).

Генпланом предусматривается ликвидация сброса загрязненных сточных вод в открытые водоемы и на рельеф, развитие системы канализования города, реконструкция городских очистных сооружений канализации (более подробно см. раздел генплана «Водоснабжение, канализация и санитарная очистка»). Для охраны в черте города водных объектов от загрязнения также планируется расчистка русел и берегов рек и ручьёв от несанкционированных свалок мусора, рекультивация нарушенных территорий, организация поверхностного стока, системы дождевой канализации.

Предлагаемая генпланом планировочная организация территории, функциональное зонирование, направленное на совершенствование системы расселения, территориальной структуры производства, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, учитывает и необходимость формирования природно-экологического каркаса города. Это особенно важно для территории города, находящейся под прессом негативных воздействий промышленных предприятий, коммунальных объектов, объектов стройиндустрии и транспортной инфраструктуры.

Природно-экологический каркас города призван ввести и закрепить более жесткие режимы использования включенных в него территорий, обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования экологических коридоров, что придаст территории г. Рыбинска свойства системы, то есть образования, способного к саморегуляции за счет внутренних связей. 

К основным элементам природно-экологического каркаса города отнесены водные пространства Рыбинского и Горьковского водохранилищ (р. Волги и р. Шексны); система озеленённых территорий общего пользования (парки, городские сады, скверы, бульвары); озеленённые территории специального назначения, выполняющие санитарно-защитные, водоохранные, почвозащитные функции; массивы лесов на периферии города, которые выполняют средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие и противоэрозионные функции; озёрно-болотно-луговые комплексы, а также особо охраняемые природные территории, леса и защитные лесополосы. 

Экологические коридоры представляют собой участки, связывающие ядра каркаса в единое природное пространство. К ним, в первую очередь, должны быть отнесены долины рек и ручьёв, связывающие ландшафты в единую природную систему и выполняющие транзитные функции (водообмен поверхностных и подземных вод, латеральный перенос вещества, миграция животных).

К линейным элементам формируемого природно-экологического каркаса территории также относятся небольшие по площади участки лесов, защитные лесопосадки вдоль железных, автомобильных дорог, газопроводов, линий электропередачи и других инженерных коммуникаций.

К резервным территориям природно-экологического каркаса отнесены участки пригородной зоны, перевод которых в категорию экологических коридоров (после изменения свойств и режима содержания переводимой территории) будет способствовать пространственному объединению (соединению) площадных либо линейных элементов каркаса для обеспечения его непрерывности, устойчивости внутрисистемных связей и биоэнергетического обмена. Система экологического каркаса в совокупности с открытыми природными пространствами обеспечивает его территориальное единство.

10. Основные технико-экономические показатели

	
	Показатели
	Един.

измер.
	Современное состояние
	Первый этап развития
	Планиру-емый срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Территория

	1.1
	Общая площадь земель в  границах МО
	тыс. га
	10,1 *

10,0
	10,0
	10,0

	1.2
	Из неё:

- жилые и общественно-деловые зоны
	
	1,7
	1,9
	2,3

	
	
	
	-
	-
	0,7

	
	
	
	1,3
	1,3
	1,4

	1.3
	- резервы жилых и общественно-деловых  зон
	
	
	
	

	1.4
	- производственные зоны
	
	
	
	

	
	- резервы производственно-деловых зон, логистических терминалов
	
	-
	-
	1,0

	
	В том числе в границах округа
	
	-
	-
	0,1

	1.5
	- озеленённые территории общего пользования
	га
	105,7
	157,5
	436,0

	
	- обеспеченность на 1 жителя
	м2
	4,5
	7,4
	20,3

	2. Население

	2.1
	Расселяемое население
	тыс. чел.
	213,0
	213,0
	215**

220

	* - в числителе – по состоянию на 01.01.2007 г., в знаменателе – в соответствии с документацией по уточнению границ городского округа город Рыбинск

	** - в знаменателе – в летний период, с учетом развития функции туризма

	3. Жилищный фонд

	3.1
	Жилищный фонд, всего
	млн. м2

общ. пл.
	4,6
	5,1
	6,2

	3.2
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	м2 на

1 чел.
	21,8
	23-25
	25-30

	3.3
	Убыль жилищного фонда
	тыс. м2
	-
	90
	250

	
	- по отношению к сущ. фонду
	%
	-
	1,9
	5,4

	3.4
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2
	-
	4550
	4390

	
	
	
	-
	550
	1800

	3.5
	Новое жилищное строительство 
	
	
	
	

	3.6
	Среднегодовой ввод жилищного фонда
	тыс. м2
	За период 2001-2006 г.г.

11,0 
	60-70
	До 80

	3.7
	Из общего объёма нового жилищного строительства размещается

	
	- на свободных территориях
	%
	-
	90-85
	85-80

	
	- на реконструируемых
	
	-
	10-15
	15-20

	3.8
	Структура нового жилищного строительства

	
	- многоэтажное секционное
	%
	-
	83
	80

	
	- малоэтажное секционное 
	
	-
	4
	6

	
	- индивидуальное усадебное 
	
	-
	13
	14

	4. Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяжённость магистральной

улично-дорожной сети
	км
	175
	190
	211

	4.2
	Плотность магистральной

улично-дорожной сети 
	км/км2
	
	
	

	
	
	
	2,8
	2,8
	2,8

	
	- в целом по городу
	
	
	
	

	
	
	
	3,1
	3,1
	3,1

	
	- в центральной части города
	
	
	
	

	4.3
	Крупные искусственные сооружения, в т. ч.  путепроводы
	ед.
	15/5
	19/7
	24/9

	
	
	
	1
	2
	5

	
	Крупные автомобильные развязки в разных уровнях
	
	
	
	

	4.4
	Транспортная подвижность
	поездок на 1 жит. в год
	290
	300
	330

	4.5.
	Средняя дальность поездки
	км
	2,96
	3,5
	4,0

	4.6. 
	Объём перевозок
	млн. пасс. в год
	61,6
	64,0
	80,0

	4.7
	Работа пассажирского транспорта (автобус, троллейбус)
	млн. пасс.

км
	182,3
	225,0
	320,0

	5. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

	5.1
	Водоснабжение

	5.1.1
	Общий объём водопотребления, всего
	тыс. м3

в сутки
	104,9
	154,0
	155,3

	
	
	
	83,8
	148,9
	149,5

	
	- в том числе из общего объёма хозяйственно-питьевое
	
	
	
	

	5.1.2
	Источники водоснабжения
	поверхностный, подземные

	5.1.3
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.

(без учёта промышленности)
	л в сутки на 1 чел.
	394,0
	628,6
	633,0

	5.2.
	Канализация

	5.2.1
	Общий объём стоков
	тыс. м3

в сутки
	112,6
	110,8
	111,7

	5.2.2
	Мощность очистных сооружений (общая)
	
	92,2
	115,0
	115,0

	5.3
	Санитарная очистка

	5.3.1
	Объём ТБО, подлежащих утилизации
	тыс. м3 в год
	342,0
	319,5
	322,5

	5.4
	Электроснабжение

	5.4.1
	Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды
	МВт
	-
	74,6
	96,9

	5.4.2
	Удельная электронагрузка 
	Вт/чел.
	
	350
	450

	5.4.3
	Источники покрытия электронагрузок
	Ярославская энергосистема

	5.5
	Теплоснабжение

	5.5.1
	Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/ч
	-
	628,3
	753,3

	5.6
	Газоснабжение

	5.6.1
	Потребление газа на ком-быт. нужды и отопление одноэтажной застройки
	млн. м3 в год
	-
	24,6
	34,3

	5.6.2
	Источники подачи газа
	От маг. газопроводов Ухта-Торжок и Нижний Новгород-Череповец

	5.7
	Инженерная защита и подготовка территории

	5.7.1
	Ливневая канализация 
	км
	132,0
	157,0
	331,0

	5.7.2
	Дренажные и ливнедренажные коллекторы
	
	-
	7
	27

	
	
	
	0,5
	5,5
	35,5

	5.7.3
	Набережные и берегоукрепление
	
	
	
	

	5.7.4
	Очистные сооружения ливневой канализации
	шт./га
	-
	3/1,4
	19/9,7

	5.7.5
	Подсыпка грунта
	тыс. м3
	-
	600
	11000

	6. Охрана окружающей среды

	6.1
	Население в СЗЗ
	тыс. чел.
	30,7
	-
	23,0

	6.2
	Население в санитарном разрыве железной дороги
	
	4,6
	-
	-

	
	
	
	2,6
	-
	-

	6.3
	Население в СЗЗ электроподстанций
	
	
	
	

	6.4
	Перебазирование объектов
	шт.
	-
	-
	16

	6.5
	Экранирование железной дороги
	погонные м
	-
	-
	3100

	
	
	кол-во экранов, шт.
	-
	-
	9

	6.6
	Экранирование электроподстанций
	погонные м
	-
	-
	1360

	
	
	кол-во экранов, шт.
	-
	-
	6

	6.7
	Организация санитарно-защитных насаждений
	га
	-
	-
	99,3

	6.8
	Рекультивация нарушенных и загрязнённых территорий
	га
	-
	-
	40,0

	6.9
	Особо охраняемые природные территории
	шт.
	1
	1
	1

	
	
	площадь, га
	5,5
	5,5
	5,5


11. Генеральный план как основа реализации инвестиционных проектов

Создание благоприятного инвестиционного климата – одна из основных задач областной и городской Администраций.

Темпы развития города в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями государственных, региональных и местных органов власти в поиске и привлечению средств из федеральных и международных фондов, из отечественного и иностранного частного сектора. 

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей города, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории. 

В соответствии с проектом Положения о порядке отбора экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, подготовленным в Правительстве РФ, инвестиционные проекты, представляемые для отработки механизмов частно-государственного партнёрства в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», должны соответствовать ряду условий, среди которых – наличие предусмотренных законодательством РФ документов территориального планирования и правил землепользования и застройки применительно к территории, предназначенной для комплексного освоения в рамках инвестиционного проекта.

В свете решения поставленных задач в генеральном плане выполнен комплексный анализ территории, намечены мероприятия по повышению эффективности её использования, что позволяет выявить площадки, наиболее привлекательные для освоения.

Предлагаемые в генеральном плане площадки жилищного, общественно-делового и производственного строительства предусматривают комплексное использование территории со строительством коммунальной, дорожно-транспортной инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с действующими нормативами и могут войти в число экспериментальных инвестиционных проектов в рамках реализации государственных проектов, в том числе, приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России». 

Настоящий проект, учитывая возможность роста инвестиций, предусматривает резервы территориального развития городского округа.

12. Подготовка градостроительной документации в целях реализации мероприятий генерального плана

В целях успешной реализации мероприятий генерального плана г. Рыбинска необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

-
Проекты планировки отдельных районов города;

-
Анализ использования территории производственными объектами;

-
Комплексная транспортная схема г. Рыбинска

-
Схема ливневой канализации города;

-
Схема защиты от подтопления;

-
Схема берегоукрепительных и противооползневых сооружений;

-
Схема защиты от затопления;

-
Проект расширения и реконструкции канализации г. Рыбинска, 2-оч. (корректировка);

-
Схема санитарной очистки г. Рыбинска;

-
Комплексная схема развития водоснабжения г. Рыбинска.

ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 


«РОССИЙСКИЙ  ИНСТИТУТ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА


И  ИНВЕСТИЦИОННОГО  РАЗВИТИЯ»





�











Москва ● 2009


(редакция 2013)

















РЫБИНСК





ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН








ТОМ 2





ПОЛОЖЕНИЯ


О  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ  ПЛАНИРОВАНИИ












                                            [image: image1.png]



